ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ «сАРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ДВАЖДЫ гЕРОЯ сОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО тРУДА бОРИСА гЛЕБОВИЧА мУЗРУКОВА»

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа

подготовки специалистов среднего звена

Специальность 13.02.01 Тепловые электрические станции

базовой подготовки

на базе основного общего образования

Квалификации выпускника

Техник-теплотехник

2023г.

ППССЗ разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности среднего профессионального образования (далее – ПООП СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 25.08.2021 N 598.

Организация-разработчик: ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова.

Содержание

Раздел 1. Общие положения

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

4.2. Профессиональные компетенции

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы

5.1. Учебный план

5.2. Календарный учебный график

5.3. Рабочая программа воспитания

5.4. Календарный план воспитательной работы

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы.

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся.

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы

Раздел 7. Формирование оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение 1. Программы профессиональных модулей.

- Приложение 2. Программы учебных дисциплин.

3. Приложение 3. Программы общеобразовательных дисциплин.

4. Приложение 4. Примерная рабочая программа воспитания

5. Приложение 5. Примерные оценочные средства для государственной итоговой аттестации по специальности.

Раздел 1. Общие положения

1.1. Основная образовательная программа среднего профессионального образования (далее – ООП) по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 25.08.2021 № 598 (далее – ФГОС СПО).

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего образования на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и ПООП СПО.

1.2. Нормативные основания для разработки ООП:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минпросвещения России от 25.08.2021 № 598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 11.12.2020г);

- Приказ Минпросвещения РФ от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в Федеральный Государственный Стандарт Среднего Общего Образования (ФГОС СОО)»;

- Приказ от 23.11.2022 об утверждении Федеральной Образовательной Программы Среднего Общего Образования (ФОП СОО);

- Рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации №05-592 от 01.03.2023 «Рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»);

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 01.06.2021) 
«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322);

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 N 336 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2022 N 68887);

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 192н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации котлов, работающих на твердом топливе» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный № 32278);

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 237н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2014 г., регистрационный № 32374);

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 1038н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по оперативному управлению объектами тепловой электростанции» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный № 35654);

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 607н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по организации эксплуатации тепломеханического оборудования тепловой электростанции» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 г., регистрационный № 39215);

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 630н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по эксплуатации тепломеханического оборудования тепловой электростанции» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2015 г., регистрационный № 39002);

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 429н «Об утверждении профессионального стандарта «Машинист насосных установок» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2015 г., регистрационный № 38168);

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации    от 24 декабря 2015 г. № 1129н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный № 40863);

- Устав ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова;

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ПООП – примерная основная образовательная программа;

МДК – междисциплинарный курс;

ПМ – профессиональный модуль;

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл;

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Техник-теплотехник

Получение образования по специальности: допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

Формы обучения: очная.

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 5940 академических часов, со сроком обучения 3 год 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 строительство и ЖКХ, 20 электроэнергетика, 40 сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям:

| Наименование основных видов деятельности | Наименование профессиональных модулей | Наименование квалификации(й) специалиста среднего звена |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | техник-теплотехник | старший техник-теплотехник |
| Обслуживание котельного оборудования на ТЭС | ПМ 01 Обслуживание котельного оборудования на ТЭС | осваивается | осваивается |
| Обслуживание турбинного оборудования на ТЭС | ПМ 02 Обслуживание турбинного оборудования на ТЭС | осваивается | осваивается |
| Ремонт теплоэнергетического оборудования | ПМ 03 Ремонт теплоэнергетического оборудования | осваивается | осваивается |
| Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им | ПМ 04 Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им | осваивается | осваивается |
| Организация и управление работами коллектива исполнителей | ПМ 05 Организация и управление работами коллектива исполнителей | осваивается | осваивается |
| Выполнение работ по профессии 13577 Машинист блочной системы управления агрегатами (котел-турбина) | ПМ 06 Выполнение работ по профессии 13577 Машинист блочной системы управления агрегатами (котел-турбина) | осваивается | осваивается |
| Выполнение работ по профессии 13785 Машинист котлов | ПМ 07 Выполнение работ по профессии 13785 Машинист котлов | осваивается | осваивается |

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Знания, умения |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; |
|  |  | определять этапы решения задачи; |
|  |  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; |
|  |  | составлять план действия; |
|  |  | определять необходимые ресурсы; |
|  |  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | реализовывать составленный план; |
|  |  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |
|  |  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
|  |  | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  |  | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  |  | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  |  | структуру плана для решения задач; |
|  |  | порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Умения: определять задачи для поиска информации; |
|  |  | определять необходимые источники информации; |
|  |  | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; |
|  |  | выделять наиболее значимое в перечне информации; |
|  |  | оценивать практическую значимость результатов поиска; |
|  |  | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; |
|  |  | использовать современное программное обеспечение; |
|  |  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |
|  |  | Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  |  | приемы структурирования информации; |
|  |  | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; |
|  |  | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; |
|  |  | применять современную научную профессиональную терминологию; |
|  |  | определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; |
|  |  | выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; |
|  |  | презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; |
|  |  | рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; |
|  |  | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; |
|  |  | презентовать бизнес-идею; |
|  |  | определять источники финансирования |
|  |  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; |
|  |  | современная научная и профессиональная терминология; |
|  |  | возможные траектории профессионального развития и самообразования; |
|  |  | основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; |
|  |  | правила разработки бизнес-планов; |
|  |  | порядок выстраивания презентации; |
|  |  | кредитные банковские продукты |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Умения: организовывать работу коллектива и команды; |
|  |  | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
|  |  | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |
|  |  | основы проектной деятельности |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |
|  |  | Знания: особенности социального и культурного контекста; |
|  |  | правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Умения: описывать значимость своей специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции |
|  |  | применять стандарты антикоррупционного поведения |
|  |  | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; |
|  |  | значимость профессиональной деятельности по специальности; |
|  |  | стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; |
|  |  | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; |
|  |  | организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |
|  |  | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; |
|  |  | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; |
|  |  | пути обеспечения ресурсосбережения; |
|  |  | принципы бережливого производства; |
|  |  | основные направления изменения климатических условий региона |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; |
|  |  | применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; |
|  |  | пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности |
|  |  | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; |
|  |  | основы здорового образа жизни; |
|  |  | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; |
|  |  | средства профилактики перенапряжения |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; |
|  |  | участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; |
|  |  | строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; |
|  |  | кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); |
|  |  | писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. |
|  |  | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; |
|  |  | основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); |
|  |  | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; |
|  |  | особенности произношения; |
|  |  | правила чтения текстов профессиональной направленности. |

4.2. Профессиональные компетенции

| Основные виды деятельности | Код и наименование компетенции | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Обслуживание котельного оборудования на ТЭС | ПК 1.1. Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства. | Практический опыт в: управлении работой котла в соответствии с заданной нагрузкой; выполнении переключений в тепловых схемах; составлении и заполнении оперативной документации по обслуживанию котельного оборудования; регистрации показаний контрольно-измерительных приборов; переключении с группового щита управления котлов в зависимости от изменения режима работы; составлении типовой схемы расстановки приборов при испытаниях парового котла. |
|  |  | Умения: выбирать типы, марки насосов и вентиляторов согласно нормам технологического проектирования; выбирать оптимальный режим работы котла в соответствии с заданным графиком нагрузки; определять правильность действия персонала при возникновении неполадок в работе котла и вспомогательного оборудования; |
|  |  | Знания: устройство, принцип работы и технические характеристики паровых и водогрейных котлов; технологическую схему топливоподачи, мазутного и газового хозяйства, схемы приготовления твердого топлива, систему золошлакоудаления; назначение, типы, принципиальное устройство, работу насосов и вентиляторов котельного цеха; основы организации, проведения теплотехнических испытаний котлов и вспомогательного оборудования; водные режимы барабанных и прямоточных котлов; структуру и порядок оформления технической документации. |
|  | ПК 1.2. Проводить подготовку топлива к сжиганию. | Практический опыт в: составлении и заполнении оперативной документации по обслуживанию котельного оборудования; |
|  |  | Умения: выбирать оптимальный режим работы котла в соответствии с заданным графиком нагрузки; определять правильность действия персонала при возникновении неполадок в работе котла и вспомогательного оборудования; |
|  |  | Знания: устройство, принцип работы и технические характеристики паровых и водогрейных котлов; технологическую схему топливоподачи, мазутного и газового хозяйства, схемы приготовления твердого топлива, систему золошлакоудаления; структуру и порядок оформления технической документации. |
|  | ПК 1.3. Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-измерительных приборов в котельном цехе. | Практический опыт в: управлении работой котла в соответствии с заданной нагрузкой; составлении и заполнении оперативной документации по обслуживанию котельного оборудования; регистрации показаний контрольно-измерительных приборов; переключении с группового щита управления котлов в зависимости от изменения режима работы; составлении типовой схемы расстановки приборов при испытаниях парового котла; |
|  |  | Умения: выбирать оптимальный режим работы котла в соответствии с заданным графиком нагрузки; применять режимные карты и анализировать работу котла по режимной карте; определять правильность действия персонала при возникновении неполадок в работе котла и вспомогательного оборудования; контролировать показания средств измерения; определять причины возникновения неполадок; определять последовательность и объем работ при проведении режимных видов испытаний. |
|  |  | Знания: схемы автоматических защит основного и вспомогательного котельного оборудования; компоновку щитов контроля и пультов управления котельной установкой; допустимые отклонения рабочих параметров котлов и вспомогательного оборудования; требования правил технической эксплуатации, правил техники безопасности при обслуживании котельных установок; структуру и порядок оформления технической документации. |
|  | ПК 1.4. Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования котельного цеха. | Практический опыт в: выполнении переключений в тепловых схемах; составлении и заполнении оперативной документации по обслуживанию котельного оборудования; регистрации показаний контрольно-измерительных приборов; составлении типовой схемы расстановки приборов при испытаниях парового котла; выполнении разработки и ведения паспортов тепловых пунктов и тепловых сетей. |
|  |  | Умения: выбирать оптимальный режим работы котла в соответствии с заданным графиком нагрузки; выбирать схему и метод опробования и опрессовки обслуживаемого оборудования; применять режимные карты и анализировать работу котла по режимной карте; определять правильность действия персонала при возникновении неполадок в работе котла и вспомогательного оборудования; определять причины возникновения неполадок; определять последовательность и объем работ при проведении режимных видов испытаний. |
|  |  | Знания: технологическую схему топливоподачи, мазутного и газового хозяйства, схемы приготовления твердого топлива, систему золошлакоудаления; назначение, типы, принципиальное устройство, работу насосов и вентиляторов котельного цеха; основы организации, проведения теплотехнических испытаний котлов и вспомогательного оборудования; водные режимы барабанных и прямоточных котлов; требования правил технической эксплуатации, правил техники безопасности при обслуживании котельных установок; структуру и порядок оформления технической документации. |
| Обслуживание турбинного оборудования на ТЭС | ПК 2.1. Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном оборудовании турбинного цеха. | Практический опыт в: чтении технологических и полных схем турбинного цеха; управлении работой турбины в соответствии с заданной нагрузкой; выполнении переключений в тепловых схемах; составлении и заполнении оперативной документации по обслуживанию турбинного оборудования; наладке работы турбинного оборудования при отклонении контролируемых величин; участии в испытаниях систем регулирования. |
|  |  | Умения: выбирать оптимальный режим работы турбины; рассчитывать расход пара на турбину; выбирать паровую турбину и вспомогательное оборудование; анализировать работу вспомогательного оборудования по заданным значениям контролируемых величин; пользоваться ключами щитов управления турбинной установкой; выбирать способы предупреждения и устранения неисправностей в работе турбинного оборудования, применяемые инструменты и приспособления. |
|  |  | Знания: устройство, принцип работы и технические характеристики турбины и вспомогательного оборудования; технологический процесс производства тепловой и электрической энергии; конструкцию узлов и деталей паровых турбин; регулирование, маслоснабжение и защиту паровых турбин; режимы работы турбин; требования правил технической эксплуатации, правил техники безопасности при обслуживании турбинных установок и вспомогательного оборудования; структуру и порядок оформления технической документации; схемы автоматических защит основного и вспомогательного оборудования турбинной установки; допустимые отклонения рабочих параметров турбоустановок и вспомогательного оборудования; неполадки и нарушения в работе турбинного оборудования; основы организации, проведения теплотехнических испытаний турбин и вспомогательного оборудования; правила промышленной безопасности. |
|  | ПК 2.2. Контролировать водный режим электрической станции. | Практический опыт в: управлении работой турбины в соответствии с заданной нагрузкой; составлении и заполнении оперативной документации по обслуживанию турбинного оборудования; регистрации показаний контрольно-измерительных приборов; наладке работы турбинного оборудования при отклонении контролируемых величин. |
|  |  | Умения: выбирать оптимальный режим работы турбины; рассчитывать расход пара на турбину; выбирать паровую турбину и вспомогательное оборудование; выбирать способы предупреждения и устранения неисправностей в работе турбинного оборудования, применяемые инструменты и приспособления. |
|  |  | Знания: технологический процесс производства тепловой и электрической энергии; неполадки и нарушения в работе турбинного оборудования; основы организации, проведения теплотехнических испытаний турбин и вспомогательного оборудования; правила промышленной безопасности. |
|  | ПК 2.3. Контролировать работу тепловой автоматики, контрольно-измерительных приборов, электрооборудования в турбинном цехе. | Практический опыт в: управлении работой турбины в соответствии с заданной нагрузкой; выполнении переключений в тепловых схемах; составлении и заполнении оперативной документации по обслуживанию турбинного оборудования; регистрации показаний контрольно-измерительных приборов; производстве переключений с группового щита управления турбины; наладке работы турбинного оборудования при отклонении контролируемых величин. |
|  |  | Умения: выбирать оптимальный режим работы турбины; выбирать паровую турбину и вспомогательное оборудование; анализировать работу вспомогательного оборудования по заданным значениям контролируемых величин; пользоваться ключами щитов управления турбинной установкой; контролировать показания средств измерения; выбирать способы предупреждения и устранения неисправностей в работе турбинного оборудования, применяемые инструменты и приспособления. |
|  |  | Знания: требования правил технической эксплуатации, правил техники безопасности при обслуживании турбинных установок и вспомогательного оборудования; структуру и порядок оформления технической документации; схемы автоматических защит основного и вспомогательного оборудования турбинной установки; компоновку щитов контроля и пультов управления турбинной установкой; допустимые отклонения рабочих параметров турбоустановок и вспомогательного оборудования; неполадки и нарушения в работе турбинного оборудования; основы организации, проведения теплотехнических испытаний турбин и вспомогательного оборудования; правила промышленной безопасности. |
|  | ПК 2.4. Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного оборудования турбинного цеха. | Практический опыт в: чтении технологических и полных схем турбинного цеха4 составлении и заполнении оперативной документации по обслуживанию турбинного оборудования; участии в испытаниях систем регулирования. |
|  |  | Умения: рассчитывать расход пара на турбину; выбирать паровую турбину и вспомогательное оборудование; анализировать работу вспомогательного оборудования по заданным значениям контролируемых величин; пользоваться ключами щитов управления турбинной установкой; выбирать способы предупреждения и устранения неисправностей в работе турбинного оборудования, применяемые инструменты и приспособления. |
|  |  | Знания: требования правил технической эксплуатации, правил техники безопасности при обслуживании турбинных установок и вспомогательного оборудования; структуру и порядок оформления технической документации; компоновку щитов контроля и пультов управления турбинной установкой; допустимые отклонения рабочих параметров турбоустановок и вспомогательного оборудования; неполадки и нарушения в работе турбинного оборудования; основы организации, проведения теплотехнических испытаний турбин и вспомогательного оборудования; правила промышленной безопасности. |
| Ремонт теплоэнергетического оборудования | ПК 3.1. Планировать и обеспечивать подготовительные работы по ремонту теплоэнергетического оборудования. | Практический опыт в: выполнении операций вывода оборудования в ремонт; составлении и заполнении технической документации на ремонтные работы; разработке мер по предупреждению неисправностей в работе и по повышению качества ремонтов оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей. |
|  |  | Умения: определять степень и причины износа оборудования; выбирать методы восстановления оборудования и его узлов; определять последовательность и содержание ремонтных работ; выбирать технологию ремонта в зависимости от характера дефекта. |
|  |  | Знания: виды, периодичность, типовые объемы ремонтных работ ремонта; правила и порядок вывода оборудования в ремонт; требования нормативно-технической документации по проведению ремонтных работ; технологию и способы ремонта деталей и узлов котельной, турбинной установок и вспомогательного оборудования; правила оформления отчетной документации по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения; правила организации технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений тепловых сетей. |
|  | ПК 3.2. Определять причины неисправностей и отказов работы теплоэнергетического оборудования. | Практический опыт в: выполнении операций вывода оборудования в ремонт; составлении и заполнении технической документации на ремонтные работы; проверке узлов основного и вспомогательного оборудования после различных видов ремонта; контроле соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания оборудования, трубопроводов; разработке мер по предупреждению неисправностей в работе и по повышению качества ремонтов оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей. |
|  |  | Умения: определять степень и причины износа оборудования; выбирать методы восстановления оборудования и его узлов; определять неисправности в работе теплоэнергетического оборудования, их причины и способы предупреждения; выбирать технологию ремонта в зависимости от характера дефекта. |
|  |  | Знания: правила и порядок вывода оборудования в ремонт; виды аварий и неполадок на теплоэнергетическом оборудовании, их причины; способы предупреждения и устранения неисправностей в работе теплоэнергетического оборудования; технологию приема оборудования из ремонта; правила оформления отчетной документации по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения. |
|  | ПК 3.3. Проводить ремонтные работы и контролировать качество их выполнения. | Практический опыт в: проверке узлов основного и вспомогательного оборудования после различных видов ремонта; контроле соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания оборудования, трубопроводов; разработке мер по предупреждению неисправностей в работе и по повышению качества ремонтов оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей. |
|  |  | Умения: определять степень и причины износа оборудования; выбирать методы восстановления оборудования и его узлов; определять последовательность и содержание ремонтных работ; определять неисправности в работе теплоэнергетического оборудования, их причины и способы предупреждения; выбирать технологию ремонта в зависимости от характера дефекта; контролировать качество выполненных ремонтных работ. |
|  |  | Знания: виды аварий и неполадок на теплоэнергетическом оборудовании, их причины; способы предупреждения и устранения неисправностей в работе теплоэнергетического оборудования; технологию и способы ремонта деталей и узлов котельной, турбинной установок и вспомогательного оборудования; технологию приема оборудования из ремонта; правила оформления отчетной документации по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения. |
| Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им. | ПК 4.1. Управлять параметрами производства тепловой энергии. | Практический опыт в: контроле параметров и объеме производства тепловой энергии; регулировке параметров производства тепловой энергии; в наладке режимов работы теплотехнического оборудования. |
|  |  | Умения: читать технологические схемы ТЭС; рассчитывать коэффициенты, характеризующие надежность и эффективность работы оборудования электрической станции. |
|  |  | Знания: схемы и классификацию систем теплоснабжения, потребителей тепловой энергии; основные энергетические и теплотехнические параметры теплоносителей по тракту ТЭС; графики нагрузок; способы регулирования отпуска теплоты с горячей водой, технологическим паром; критерии надежности и экономичности работы котла и турбины в условиях максимальной и минимальной нагрузок; условия рационального распределения нагрузки между параллельно работающими агрегатами. |
|  | ПК 4.2. Определять технико-экономические показатели работы основного и вспомогательного оборудования ТЭС. | Практический опыт в: контроле параметров и объеме производства тепловой энергии; в наладке режимов работы теплотехнического оборудования. |
|  |  | Умения: определять основные энергетические показатели ТЭС, параметры теплоносителя; рассчитывать коэффициенты, характеризующие надежность и эффективность работы оборудования электрической станции. |
|  |  | Знания: основные энергетические и теплотехнические параметры теплоносителей по тракту ТЭС; графики нагрузок; способы регулирования отпуска теплоты с горячей водой, технологическим паром; условия рационального распределения нагрузки между параллельно работающими агрегатами. |
| Организация и управление работами коллектива исполнителей | ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения. | Практический опыт в: определении производственных задач коллективу исполнителей; прогнозировании результатов принимаемых решений; проведения инструктажа. |
|  |  | Умения: организовывать работу коллектива исполнителей; проводить подготовку и выполнение работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом; осуществлять первоочередные действия при возникновении аварийных ситуаций на производственном участке. |
|  |  | Знания: порядок подготовки к работе эксплуатационного персонала; функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы организации; трудовую дисциплину и ее виды, методы обеспечения; порядок выполнения работ производственным подразделением; основы менеджмента, основы психологии деловых отношений. |
|  | ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам. | Практический опыт в: определении производственных задач коллективу исполнителей; прогнозировании результатов принимаемых решений; проведения инструктажа. |
|  |  | Умения: организовывать работу коллектива исполнителей; проводить подготовку и выполнение работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом. |
|  |  | Знания: порядок подготовки к работе эксплуатационного персонала; функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы организации; порядок выполнения работ производственным подразделением; виды инструктажей. |
|  | ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда. | Практический опыт в: определении производственных задач коллективу исполнителей; прогнозировании результатов принимаемых решений; проведения инструктажа. |
|  |  | Умения: проводить подготовку и выполнение работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом; осуществлять первоочередные действия при возникновении аварийных ситуаций на производственном участке. |
|  |  | Знания: порядок подготовки к работе эксплуатационного персонала; функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы организации; трудовую дисциплину и ее виды, методы обеспечения; порядок выполнения работ производственным подразделением; основы менеджмента, основы психологии деловых отношений; виды инструктажей. |
|  | ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. | Практический опыт в: определении производственных задач коллективу исполнителей; прогнозировании результатов принимаемых решений; проведения инструктажа. |
|  |  | Умения: организовывать работу коллектива исполнителей; проводить подготовку и выполнение работ производственного подразделения в соответствии с технологическим регламентом; осуществлять первоочередные действия при возникновении аварийных ситуаций на производственном участке. |
|  |  | Знания: функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы организации; порядок выполнения работ производственным подразделением; виды инструктажей. |
| Выполнение работ по профессии 13577 Машинист блочной системы управления агрегатами (котел-турбина) | ПК 6.1. Производить операции по управлению работой блока | Практический опыт в: управлении работой блока в соответствии с заданной нагрузкой; пуске и останове блока; выполнении переключений в тепловых схемах блочной установки; выполнении режимных переключений на щите управления блоком; |
|  |  | Умения: выбирать оптимальный режим работы блока в соответствии с заданным графиком нагрузки; применять правила и порядок пуска блока в работу, останова блока |
|  |  | Знания: правила технической эксплуатации, правила техники безопасности по эксплуатации котельной и турбинной установок и вспомогательного оборудования; устройство, принцип работы и технические характеристики котла, турбины, генератора и вспомогательного оборудования; технологический процесс производства тепловой и электрической энергии; схемы собственных нужд котлотурбинного цеха; структуру мазутного и газового хозяйства, систему топливоподачи; свойства применяемого топлива и продуктов его сгорания; нормы качества воды и пара; |
|  | ПК 6.2. Контролировать и обеспечивать работу основного и вспомогательного котельного оборудования | Практический опыт в: ведении технической документации; |
|  |  | Умения: определять технические условия по опробованию и опрессовке обслуживаемого оборудования блочной системы; |
|  |  | Знания: тепловые защиты; назначение и конструктивное выполнение щитов контроля и пультов управления блоком; допустимые отклонения рабочих параметров котлов и турбоустановок; |
|  | ПК 6.3. Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-измерительных приборов в котельном цехе | Практический опыт в: регистрации показаний контрольно-измерительных приборов |
|  |  | Умения: определять расположение, обозначение приборов и ключей; |
|  |  | Знания: принцип работы контрольно-измерительных приборов; принципиальные схемы теплового контроля и автоматики блочной системы; |
|  | ПК 6.4. Участвовать в выявлении и устранении нарушений работы котельного оборудования | Практический опыт в: отработке навыков в плановых противоаварийных тренировках |
|  |  | Умения: использовать инструкции по порядку проведения аварийного обслуживания котлов, турбоустановок и вспомогательного оборудования, |
|  |  | Знания: виды аварий и неполадок на котельном оборудовании и турбинном оборудовании, их причины; способы предупреждения и устранения неисправностей в работе котельного и турбинного оборудования; инструменты и приспособления для устранения неполадок. |
| Выполнение работ по профессии 13785 Машинист котлов | ПК 7.1. Контролировать и обеспечивать работу основного и вспомогательного оборудования | Практический опыт в: управление работой котла и вспомогательного оборудования в соответствии с заданной нагрузкой; пуск котла в работу, остановке котла; выполнение переключений в тепловых схемах котельной установки; |
|  |  | Умения: выбирать оптимальный режим работы котла в соответствии с заданным графиком нагрузки; применять правила и порядок пуска котла в работу, остановки котла; определять технические условия по опробованию и опрессовке котельного оборудования; |
|  |  | Знания: правила технической эксплуатации, правила техники безопасности по эксплуатации котельной установки и вспомогательного оборудования; устройство, принцип работы и технические характеристики котла и вспомогательного оборудования; технологический процесс производства тепловой и электрической энергии; структуру мазутного и газового хозяйства; систему топливоподачи; виды и свойства применяемого топлива, продуктов его сгорания; основы водоподготовки; нормы качества воды и пара; |
|  | ПК 7.2. Участвовать в ведении режимов котлов | Практический опыт в: регистрация показаний контрольно-измерительных приборов; ведение технической документации; |
|  |  | Умения: применять правила пользования щитами контроля и пультами управления котельным агрегатом; контролировать показания средств измерения; |
|  |  | Знания: принцип работы контрольно-измерительных приборов; принципиальные схемы теплового контроля и автоматики для котлов; допустимые отклонения рабочих параметров котлов; тепловые защиты; назначение и конструктивное выполнение щитов контроля и пультов управления котельными агрегатами; |
|  | ПК 7.3. Выявлять неисправности и принимать меры по их устранению | Практический опыт в: отработка навыков в плановых противоаварийных тренировках; чистка топки от шлака в установленном порядке; участие в пуске котла и остановке котла; выполнение операций вывода оборудования в ремонт. |
|  |  | Умения: выбирать способы предупреждения и устранения неисправностей в работе котельного оборудования, выбирать инструменты и приспособления для устранения неисправностей в работе котельного оборудования; действовать в соответствии с правилами технической эксплуатации (далее - ПТЭ), правилами техники безопасности (далее - ПТБ), правилами Ростехнадзора при аварийном обслуживании котлов и вспомогательного оборудования. |
|  |  | Знания: виды аварий и неполадок на котельном оборудовании; причины неполадок на котельном оборудовании; назначение и содержание ревизии котельного оборудования, правила и порядок вывода оборудования в ремонт; требования к организации рабочего места и безопасности труда при выводе оборудования в ремонт. |

Раздел 5. Структура образовательной программы

5.1. Учебный план

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы подготовки специалистов среднего звена

ГБПОУ СПТ им.Б.Г.Музрукова

по специальности среднего профессионального образования

13.02.01 Тепловые электрические станции

по программе базовой подготовки

Квалификация: техник - теплотехник

Форма обучения: очная

Нормативный срок обучения: 3 года и 10 мес.

На базе основного общего образования

Профиль получаемого профессионального

образования: технологический

- Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

| Курсы | Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам, включая ПА | Учебная практика | Производственная практика | Государственная итоговая аттестация | Каникулы | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I курс | 41 | - | - | - | 11 | 52 |
| II курс | 33 | 5 | 3 | - | 11 | 52 |
| III курс | 29 | 4 | 9 | - | 10 | 52 |
| IV курс | 22 | 5 | 8 | 6 | 2 | 43 |
| Всего | 125 | 14 | 20 | 6 | 34 | 199 |
|  | 125+34 практика |  |  |  |  |  |

- Календарный учебный график

| К У Р С Ы | Сентябрь |  |  |  | 29.09-5.10 | Октябрь |  |  | 27.10-2.11 | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | 29.12-4.01 | Январь |  |  | 26.01-1.02 | Февраль |  |  | 23.02-1.03 | Март |  |  |  | 30.03-5.04 | Апрель |  |  | 27.04-3.05 | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | 29.06-5.07 | Июль |  |  | 27.07-2.08 | Август |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 |  | 6-12 | 13-19 | 20-26 |  | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 |  | 5-11 | 12-18 | 19-25 |  | 2-8 | 9-15 | 16-22 |  | 2-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 |  | 6-12 | 13-19 | 20-26 |  | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 |  | 6-12 | 13-19 | 20-26 |  | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-31 |
| 1 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | = | = | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 2 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | = | = | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | У | У | У | У | У | П | П | П | Т | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 3 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | У | У | П | П | П | Т | = | = | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | У | У | П | П | П | П | П | П | Т | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 4 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | У | У | У | П | П | П | Т | = | = | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | У | У | П | П | П | П | П | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | III | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Теоретическое обучение, включая ПА | Учебная практика | Производственная практика | Каникулы | Подготовка к государственной итоговой аттестации | Государственная итоговая аттестация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т | У | П | = | ∆ | III |

3.План учебного процесса

| Индекс | Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Формы промежуточной аттестации | Объем образовательной нагрузки | В т.ч. в форме практической подготовки |  | Учебная нагрузка обучающихся (час.) |  |  |  |  |  |  | Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час. в семестр) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Самостоятельная учебная работа |  | Нагрузка во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  | I курс |  | II курс |  | III курс |  | IVкурс |  |
|  |  |  |  |  |  | всего занятий | По учебным дисциплинам и МДК |  |  | По практикам производственной и учебной | Консультации | Промежуточная аттестация | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр |
|  |  |  |  |  |  |  | Лекций, уроков | лаб. и практ. занятий | Курсовой проект(работа) |  |  |  | 17 нед. | 24 нед | 17 нед. | 24 нед. | 17 нед. | 25 нед. | 17 нед. | 18 нед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ООЦ.00 | Общеобразовательный цикл | 9/5 | 1476 | 140 | 0 | 1476 | 984 | 442 | 0 | 0 | 20 | 30 | 612 | 864 |  |  |  |  |  |  |
| ООД.00 | Блок ООД | 7/5 | 1401 | 114 | 0 | 1401 | 935 | 416 | 0 | 0 | 20 | 30 | 612 | 789 |  |  |  |  |  |  |
| ООД.01 | Русский язык | -,Э | 88 | 4 |  | 88 | 66 | 12 |  |  | 4 | 6 | 34 | 44/10 |  |  |  |  |  |  |
| ООД.02 | Литература | -,ДЗ | 117 | 10 |  | 117 | 117 |  |  |  |  |  | 51 | 66 |  |  |  |  |  |  |
| ООД.03 | Математика | -,Э | 244 | 10 |  | 244 | 234 |  |  |  | 4 | 6 | 108 | 126/10 |  |  |  |  |  |  |
| ООД.04 | Иностранный язык | -,ДЗ | 117 | 10 |  | 117 | 4 | 113 |  |  |  |  | 51 | 66 |  |  |  |  |  |  |
| ООД.05 | Информатика | -,Э | 166 | 36 |  | 166 | 40 | 116 |  |  | 4 | 6 | 64 | 92/10 |  |  |  |  |  |  |
| ООД.06 | Физика | -,Э | 133 | 8 |  | 133 | 103 | 20 |  |  | 4 | 6 | 64 | 59/10 |  |  |  |  |  |  |
| ООД.07 | Химия | -,Э | 86 | 6 |  | 86 | 64 | 12 |  |  | 4 | 6 | 34 | 42/10 |  |  |  |  |  |  |
| ООД.08 | Биология | ДЗ | 36 | 4 |  | 36 | 32 | 4 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООД.09 | История | -,ДЗ | 117 | 4 |  | 117 | 105 | 12 |  |  |  |  | 51 | 66 |  |  |  |  |  |  |
| ООД.10 | Обществознание | -,ДЗ | 74 | 4 |  | 74 | 68 | 6 |  |  |  |  | 34 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| ООД.11 | География | ДЗ | 36 | 4 |  | 36 | 30 | 6 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| ООД.12 | Физическая культура | ДЗ,ДЗ | 117 | 10 |  | 117 | 10 | 107 |  |  |  |  | 51 | 66 |  |  |  |  |  |  |
| ООД.13 | Основы безопасности жизнедеятельности | -,ДЗ | 70 | 4 |  | 70 | 62 | 8 |  |  |  |  | 34 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| ДУД.00 | Дополнительные учебные дисциплины | 2/- | 75 | 26 |  | 75 | 49 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |  |  |  |  |  |  |
| ДУД.01 | Экология в машиностроении | ДЗ | 36 | 6 |  | 36 | 30 | 6 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| ДУД.02 | Основы проектной деятельности | ДЗ | 39 | 20 |  | 39 | 19 | 20 |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл | 4/- | 468 | 30 | 2 | 466 | 116 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 72 | 112 | 88 | 24 | 20 |
| ОГСЭ.01 | Основы философии | ДЗ | 48 | 2 |  | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |
| ОГСЭ.02 | История | ДЗ | 48 | 2 | 2 | 46 | 38 | 8 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.03 | Психология общения | ДЗ | 40 | 10 |  | 40 | 22 | 18 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| ОГСЭ.04 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | -,-,-,-,-ДЗ | 166 | 10 |  | 166 |  | 166 |  |  |  |  |  |  | 32 | 36 | 32 | 44 | 12 | 10 |
| ОГСЭ.05 | Физическая культура | ДЗ, ДЗ, ДЗ, ДЗ ДЗ, ДЗ | 166 | 6 |  | 166 | 8 | 158 |  |  |  |  |  |  | 32 | 36 | 32 | 44 | 12 | 10 |
| ЕН.00 | Математический и общий естественнонаучный цикл | 1/1 | 144 | 18 | 2 | 142 | 98 | 36 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 84 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| ЕН.01 | Математика | Э | 84 | 10 | 2 | 82 | 38 | 36 |  |  | 2 | 6 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |
| ЕН.02 | Экологические основы природопользования | ДЗ | 60 | 8 |  | 60 | 60 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 7/3 | 612 | 574 | 4 | 608 | 276 | 308 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 192 | 210 | 32 | 68 | 74 | 36 |
| ОП.01 | Инженерная графика | -,ДЗ | 76 | 74 |  | 76 | 10 | 66 |  |  |  |  |  |  | 34 | 42 |  |  |  |  |
| ОП.02 | Электротехника и электроника | -,Э | 108 | 100 | 2 | 106 | 48 | 50 |  |  | 2 | 6 |  |  | 42 | 66 |  |  |  |  |
| ОП.03 | Метрология, стандартизация и сертификация | ДЗ | 46 | 44 |  | 46 | 28 | 18 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |
| ОП.04 | Техническая механика | -,Э | 70 | 62 | 2 | 68 | 36 | 24 |  |  | 2 | 6 |  |  |  | 38 | 32 |  |  |  |
| ОП.05 | Материаловедение | Э | 70 | 62 |  | 70 | 50 | 12 |  |  | 2 | 6 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| ОП.06 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | ДЗ | 64 | 62 |  | 64 | 18 | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |
| ОП.07 | Основы экономики | ДЗ | 42 | 40 |  | 42 | 28 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |
| ОП.08 | Правовые основы профессиональной деятельности | ДЗ | 36 | 34 |  | 36 | 22 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| ОП.09 | Охрана труда | ДЗ | 32 | 30 |  | 32 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |
| ОП.10 | Безопасность жизнедеятельности | ДЗ | 68 | 66 |  | 68 | 20 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл | 17/9 | 3024 | 2922 | 16 | 3008 | 920 | 722 | 60 | 1224 | 28 | 54 | 0 | 0 | 184 | 582 | 408 | 744 | 514 | 592 |
| ПМ.01 | Обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях | 3/1 | 618 | 602 | 2 | 616 | 206 | 154 | 30 | 216 | 4 | 6 |  |  | 116 | 280 | 222 |  |  |  |
|  | Экзамен по модулю | Эк | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| МДК.01.01 | Техническое обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях | -,-,ДЭ | 396 | 386 | 2 | 394 | 206 | 154 | 30 |  | 4 |  |  |  | 116 | 172 | 108 |  |  |  |
| УП.01 | Учебная практика | ДЗ | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |
| ПП.01 | Производственная практика | ДЗ | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |
| ПМ.02 | Обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях | 2/2 | 582 | 564 | 2 | 580 | 206 | 148 | 30 | 180 | 4 | 12 |  |  |  |  | 186 | 396 |  |  |
|  | Экзамен по модулю | Эк | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| МДК.02.01 | Техническое обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях | -,Э | 396 | 384 | 2 | 394 | 206 | 148 | 30 |  | 4 | 6 |  |  |  |  | 114 | 282 |  |  |
| УП.02 | Учебная практика | ДЗ | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
| ПП.02 | Производственная практика | ДЭ | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
| ПМ.03 | Ремонт теплоэнергетического оборудования | 1/2 | 442 | 424 | 2 | 440 | 126 | 118 | 0 | 180 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  | 442 |  |
|  | Экзамен по модулю | Эк | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| МДК.03.01 | Технология ремонта теплоэнергетического оборудования | Э | 256 | 244 | 2 | 254 | 126 | 118 |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  | 256 |  |
| УП.03 | Учебная практика | ДЗк | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
| ПП.03 | Производственная практика |  | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |
| ПМ.04 | Контроль технологических процессов производства тепловой энергии и управление им | 3/1 | 512 | 498 | 4 | 508 | 146 | 136 | 0 | 216 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  | 72 | 440 |
|  | Экзамен по модулю | Эк | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| МДК.04.01 | Основы контроля технологических процессов и управления им | ДЗ | 206 | 202 | 2 | 204 | 104 | 98 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 170 |
| МДК.04.02 | Технико-экономические показатели работы ТЭС | ДЗ | 84 | 80 | 2 | 82 | 42 | 38 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |
| УП.04. | Учебная практика | ДЗк | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 72 |
| ПП.04. | Производственная практика |  | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
| ПМ.05 | Организация и управление работами коллектива исполнителей | 2/1 | 152 | 140 | 2 | 150 | 40 | 28 | 0 | 72 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 152 |
|  | Экзамен по модулю | Эк | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| МДК.05.01 | Основы управления персоналом производственного подразделения | ДЗ | 74 | 68 | 2 | 72 | 40 | 28 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| ПП.05. | Производственная практика | ДЗ | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ПМ.06 | Выполнение работ по профессии 13785 Машинист котлов | 3/1 | 370 | 358 | 2 | 368 | 104 | 74 | 0 | 180 | 4 | 6 |  |  | 68 | 302 |  |  |  |  |
|  | Экзамен по модулю | Эк | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| МДК.06.01 | Эксплуатация и обслуживание котлов | -,ДЗ | 184 | 178 | 2 | 182 | 104 | 74 |  |  | 4 |  |  |  | 68 | 116 |  |  |  |  |
| УП.06. | Учебная практика | ДЗ | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
| ПП.06. | Производственная практика | ДЗ | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |
| ПМ.07 | Выполнение работ по профессии 13577 Машинист блочной системы управления агрегатами (котел-турбина) | 3/1 | 348 | 336 | 2 | 346 | 92 | 64 | 0 | 180 | 4 | 6 |  |  |  |  |  | 348 |  |  |
|  | Экзамен по модулю | Эк | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| МДК.06.01 | Эксплуатация и обслуживание блочной системы управления агрегатами (котел-турбина) | ДЗ | 162 | 156 | 2 | 160 | 92 | 64 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 162 |  |  |
| УП.06. | Учебная практика | ДЗ | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
| ПП.06. | Производственная практика | ДЗ | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  | Всего | 38/18 | 5724 | 3684 | 24 | 5700 | 2394 | 1858 | 60 | 1224 | 56 | 108 | 612 | 864 | 612 | 864 | 612 | 900 | 612 | 648 |
| ГИА | Государственная аттестация ч/н |  | 216/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216/6 |
|  | Всего |  | 5940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная итоговая аттестация (ДЭ и дипломный проект) с 18.05. по 28.06. (6 нед.) |  |  |  |  |  | Всего | Дисциплин и МДК,ПА |  |  |  |  |  | 612 | 864 | 612 | 576 | 432 | 612 | 396 | 396 |
|  |  |  |  |  |  |  | Учебной практики |  |  |  |  |  | - | - | - | 180 | 72 | 72 | 108 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  | Производственной практики |  |  |  |  |  | - | - | - | 108 | 108 | 216 | 108 | 180 |
|  |  |  |  |  |  |  | Экзаменов |  |  |  |  |  | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дифф. зачетов, вкл. компл. дифф.зачеты |  |  |  |  |  | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 |

| № | Наименование |
| --- | --- |
|  | Кабинеты: |
| 1. | Гуманитарных дисциплин |
| 2. | Иностранного языка |
| 3. | Математики |
| 4. | Экологии природопользования |
| 5. | Инженерной графики |
| 6. | Метрологии, стандартизации и сертификации |
| 7. | Технической механики |
| 8. | Материаловедения |
| 9. | Информационных технологий |
| 10. | Экономики |
| 11. | Правоведения |
| 12. | Охраны труда |
| 13. | Безопасности жизнедеятельности |
|  | Лаборатории: |
| 1. | Котельного оборудования ТЭС |
| 2. | Турбинного оборудования ТЭС |
| 3. | Электротехники и электроники |
| 4. | Обслуживания и наладки теплоэнергетического оборудования |
| 5. | Ремонта теплоэнергетического оборудования |
|  | Мастерские: |
| 1. | Слесарно-механические |
| 2. | Тепломонтажные |
|  | Спортивный комплекс: |
| 1. | Спортивный зал |
| 2. | Спортивная площадка |
|  | Залы: |
| 1. | Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет |
| 2. | Актовый зал |

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО

13.02.01 Тепловые электрические станции

| 5. Пояснительная записка |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Нормативная база реализации ППССЗ ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова |
| Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 25.08.2021 N 598, и ПООП, утвержденную Приказом ФГБОУ ДПО ИРПО № П-41 от 28.02.2022г. |
| При разработке учебного плана также использованы: |
| Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (в действующей редакции); |
| Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01 сентября 2022 г. № 796 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования»; |  |  |
| Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программ среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № 762; |  |  |
| Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (в действующей редакции); |  |  |
| Распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 «Р-98 "Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"; |  |  |
| Письмо Минпросвещения России от 14.04.2021 N 05–401 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования»); |  |
| Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. № 800; |  |
| Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05 августа 2020г. №885/390; |  |
| Устав техникума; |  |
| Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 192н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации котлов, работающих на твердом топливе» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный № 32278); |  |
| Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 237н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2014 г., регистрационный № 32374); |  |
| Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 1038н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по оперативному управлению объектами тепловой электростанции» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный № 35654); |  |
| Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 607н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по организации эксплуатации тепломеханического оборудования тепловой электростанции» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 г., регистрационный № 39215); |  |
| Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 630н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по эксплуатации тепломеханического оборудования тепловой электростанции» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2015 г., регистрационный № 39002); |  |
| Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 429н «Об утверждении профессионального стандарта «Машинист насосных установок» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2015 г., регистрационный № 38168); |  |
| Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1129н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный № 40863). |  |
| 5.2. Организация учебного процесса и режим занятий |  |  |
| Учебный год на всех курсах обучения начинается 1 сентября. Учебный год заканчивается согласно учебного плана. |  |  |
| Объем образовательной нагрузки не превышает 36 академических часов в неделю, включая все виды работ во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу. На самостоятельную работы студентов отведено 24 часа. |  |  |
| Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности осуществляется в условиях шестидневной учебной недели. |  |  |
| Аудиторные занятия по теоретическому обучению группируются, как по одному, так и парами (два академических часа). Академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. |  |  |
| Рассредоточенное или концентрированное изучение дисциплин и профессиональных модулей отражается в календарном учебном графике. |  |  |
| Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий, составленному согласно учебному плану и календарному учебному графику. |  |  |
| По данной специальности при организации образовательного процесса применяются такие виды учебных занятий, как урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар, выполнение курсовой проекта, учебная практика и производственная практика, а также другие виды учебных занятий, определяемые преподавателем в зависимости от конкретной темы (раздела) учебной дисциплины/профессионального модуля. Учебным планом предусмотрено выполнение двух курсовых проектов по МДК.01.01 Техническое обслуживание котельного оборудования на тепловых электрических станциях и МДК.02.01 Техническое обслуживание турбинного оборудования на тепловых электрических станциях. Расчет объема времени на выполнение курсового проекта рассчитывается исходя из нормы 30 часов на группу. В это время входят все формы по сопровождению курсового проекта: разъяснение особенностей курсового проекта, знакомство с правилами оформления, обсуждение содержания, помощь при расчетах, проверка расчетов, защита курсового проекта. Для организации работы по подготовке и выполнению курсового проекта предполагается деление группы на две подгруппы. |  |  |
| При проведении лабораторных и практических работ по дисциплинам и междисциплинарным курсам, учебных занятий по физической культуре, информатике, инженерной графике, информационным технологиям в профессиональной деятельности, а также при проведении учебной практики учебная группа может делиться на подгруппы. Деление на подгруппы для проведения по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам осуществляется исходя из их специфики и наличия соответствующего учебно-методического комплекса и учебно-материальной базы. |  |  |
| Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных (тематических, итоговых), самостоятельных работ и др. форм письменного контроля, а также устных опросов. Знания и умения студентов по дисциплинам и междисциплинарным курсам определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Возможно применение рейтинговых и накопительных систем оценивания. Все формы текущего контроля знаний проводятся в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, междисциплинарный курс, профессиональный модуль. |  |  |
| Учебная практика может проводиться в мастерских, лабораториях, учебных полигонах и других подразделениях техникума, а также в организациях различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров между организацией и техникумом. |  |  |
| Производственная практика проводится в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между техникумом и каждой организацией, куда направляются обучающиеся. |  |  |
| Учебная практика реализуются концентрированно в процессе освоения профессиональных модулей. Порядок проведения практик отражен в графике учебного процесса. Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. |  |  |
| Производственная практика в рамках каждого профессионального модуля реализуется концентрированно. |  |  |
| При необходимости производственная практика по нескольким профессиональным модулям может быть сгруппирована. Все особенности организации практики отражаются в календарном учебном графике на учебный год. |  |  |
| По учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам, по которым предусмотрены экзамены, а также при подготовке к квалификационным экзаменам проводятся групповые консультации. |  |  |
| На изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрено 68 часов. При наличии девочек, 70% от общего объема времени отведенного на изучение дисциплины может быть отведено на освоение основ медицинских знаний. В период обучения в рамках реализации образовательной программы с юношами проводятся учебные сборы в объеме 35 часов. |  |  |
| При обучении инвалидов и лиц с ОВЗ применяются электронное обучение и дистанционные технологии. Также для данной категории студентов устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура». |  |  |
| # В рамках ППССЗ СПО студенты осваивают две рабочих профессии 13785 Машинист котлов и 13577 Машинист блочной системы управления агрегатами (котел-турбина). |  |  |
| Общая продолжительность каникул составляет на 1 -2 курсе - 11 недель, на 3 курсе- 10 недель, на 4 курсе - 2 недели, в том числе ежегодно в зимний период - 2 недели. |  |  |
| 5.3. Общеобразовательный цикл |  |  |
| # Общеобразовательный учебный цикл ППССЗ специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) реализуется на 1 курсе. |  |  |
| # Предмет "Физическая культура" реализуется из расчета по 3 часа в неделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010г. №889). |  |  |
| # Качество освоения учебных предметов общеобразовательного учебного цикла ППССЗ специальности оценивается в процессе текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. |  |  |
| # Особая форма образовательной деятельности – индивидуальный проект. Выполняется студентом первого курса самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках времени, отведенного на изучение учебного предмета Основы проектной деятельности. |  |  |
| # Учебные дисциплины общеобразовательного цикла изучаются рассредоточено; обучающиеся сдают два обязательных экзамена по общеобразовательным дисциплинам - русский язык, математика - письменно, физика, химия, информатика - устно как профильные дисциплины по выбору техникума; экзамены проводятся рассредоточено в период теоретического обучения. |  |  |
| 5.4. Формирование вариативной части ППКРС |  |  |
| Вариативная часть в количестве 1296 часов использована на увеличение часов профессионального цикла. Данное распределение согласовано с работодателем и осуществляется с целью повышения качества подготовки обучающихся по специальности, формированию общих и профессиональных компетенций. |  |  |
| 5.5. Порядок аттестации обучающихся |  |  |
| В учебные циклы включена промежуточная аттестация. На промежуточную аттестацию отведено 164 часов, их которых 108 часа выделено на экзамены и 56 часов на предэкзаменационные консультации. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета, комплексного дифференцированного зачета, экзамена. |  |  |
| # По дисциплинам общеобразовательного и общепрофессионального циклов применяются: дифференцированный зачет и экзамен. |  |  |
| Для промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля используются: междисциплинарный курс - экзамен или дифференцированный зачет, учебная практика и производственная практика – дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет. По учебной и производственной практике, входящим в состав ПМ.03. и ПМ.04, предусмотрен комплексный дифференцированный зачет.. |
| Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный), который проводится в последнем семестре освоения программы профессионального модуля. |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или междисциплинарного курса. |  |  |
| При изучении учебной дисциплины или междисциплинарного курса в течение нескольких семестров, если форма промежуточной аттестации не предусмотрена, оценка за семестр выставляется на основе отметок текущей успеваемости. |  |  |
| Порядок и периодичность промежуточной аттестации отражается в календарном учебном графике. Промежуточная аттестация реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации. |  |  |
| # Обучение завершается Государственной итоговой аттестацией в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта. На государственную итоговую аттестацию отводится 6 недель. |  |  |

5.3. Рабочая программа воспитания

5.3.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими образовательной программы:

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на практике.

Задачи:

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные социализирующие отношения;

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства;

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении № 4.

5.4. Календарный план воспитательной работы

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении № 4/1.

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

- гуманитарных дисциплин;

- иностранного языка;

- математики;

- экологии природопользования;

- инженерной графики;

- метрологии, стандартизации и сертификации;

- технической механики;

- материаловедения;

- информационных технологий;

- экономики;

- правоведения;

- охраны труда;

- безопасности жизнедеятельности.

Лаборатории:

- котельного оборудования ТЭС;

- турбинного оборудования ТЭС;

- электротехники и электроники;

- обслуживания и наладки теплоэнергетического оборудования;

- ремонта теплоэнергетического оборудования.

Мастерские:

- слесарно-механическая.

- тепломонтажная.

Спортивный комплекс

Спортивный зал

Спортивная площадка

Залы:

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет;

– актовый зал.

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 13.02.01 ,  располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.  Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение лабораторий

Лаборатория «Котельного оборудования ТЭС»

- стенды с элементами теплоэнергетического оборудования (Лабораторный стенд для параметрических испытаний);

- макеты с элементами теплоэнергетического оборудования:

- Макет котла парового энергетического ТС-35

- Макет котла парового энергетического ТП-170

- Макет котла парового энергетического БКЗ-160-100 ФБ

- Макет котла парового энергетического БКЗ-160-100 ФЖШ

- Макет котла парового энергетического БКЗ 220-100-9;

- плакаты с элементами теплоэнергетического оборудования, презентации и плакаты «Теплогазоснабжение и вентиляция»;

- видеофильмы и фотографии по устройству и эксплуатации теплоэнергетического оборудования;

Лаборатория «Автоматическая котельная на жидком топливе» АК-1

Виртуальный учебный комплекс «Котельные установки ТЭС»

- технические средства обучения и программного обеспечения:

- интерактивная доска;

- интерактивный комплект оперативной диагностики;

- интерактивный планшет;

- мобильный программно-технический комплекс;

- мультимедийный проектор;

- программно-аппаратная станция.

Лаборатория «Турбинного оборудования ТЭС»

-   лабораторные стенды;

-  испытательные установки;

-  средства индивидуальной защиты, документация по технике безопасности;

-  нормативная документация.

-   комплект учебно-методической документации;

-   промышленные образцы теплотехнического оборудования.

Лаборатория «Электротехники и электроники»

- рабочие места по количеству обучающихся (на одну подгруппу);

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал;

- лабораторный стенд по типу «Уралочка» (на 16 рабочих мест);

- лабораторный стенд по типу НТЦ-01.01 «Электротехника и основы электроники»;

- лабораторный стенд по типу НТЦ-02.05 ПС «Электроника»;

- лабораторный стенд по типу НТЦ-02.58 ПС «Основы цифровой электроники и микропроцессорной техники»;

-цифровые осциллографы по типу АКИП 4115/2А.

Лаборатория «Обслуживания и наладки теплоэнергетического оборудования»

- стенды с элементами теплоэнергетического оборудования:

- макеты с элементами теплоэнергетического оборудования:

- плакаты с элементами теплоэнергетического оборудования;

- видеофильмы и фотографии по устройству и эксплуатации теплоэнергетического оборудования;

- технические средства обучения и программного обеспечения:

- интерактивная доска;

- интерактивный комплект оперативной диагностики;

- интерактивный планшет;

- мобильный программно-технический комплекс;

- мультимедийный проектор;

- программно-аппаратная станция.

Лаборатория «Ремонта теплоэнергетического оборудования»

- комплект учебно-методической документации;

- методические указания по выполнению практических занятий;

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов;

- наряды-допуски на отдельные узлы и детали оборудования;

- трубопроводная арматура с вырезанным корпусом.

6.1.2.2. Оснащение мастерских

Мастерская «Слесарно-механическая»

Оборудование Слесарно-механической мастерской и рабочих мест мастерской:

- верстак слесарный, оборудованный тисами и защитным экраном. Количество рабочих мест не менее 15;

- станки настольно-сверлильные, заточные и т.д. Количество не менее 1

станка каждого вида;

- набор слесарных и измерительных инструментов, приспособления для

правки и рихтовки (не менее 15 комплектов);

- заготовки для выполнения слесарных работы;

- технологические карты выполнения работ;

- набор плакатов.

Мастерская Тепломонтажная

Оборудование Тепломонтажной мастерской и рабочих мест мастерской:

- рабочее место слесаря (верстак, тиски);

- стенд проведения статистической балансировки;

- стенд центрирования оборудования;

- стенд с запорной, регулируемой, контрольной арматуры;

- монтажный макет трубопроводов поверхностей нагрева котла;

- теплообменник;

- макет турбины;

- станок сверлильный;

- станок заточный;

- станок трубогибочный;

- электротельфер;

- редуктора;

- станок отрезной (36В 400Гц.);

- консольные насосы;

- инструкционные карты;

- технологические карты по выполняемым работам.

6.1.2.3. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей.

Производственная практика реализуется в организациях электро- и теплоэнергетического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области в деятельности 16 Строительство и ЖКХ, 20 Электроэнергетика, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося.

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25 процентов, обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся

6.3.1. Условия организации воспитания (определяются образовательной организацией)

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности и практическом опыте.

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с обучающимися:

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.)

– массовые и социокультурные мероприятия;

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций;

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и др);

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, экскурсии и др.);

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и ЖКХ, 20 Электроэнергетика, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также профессиональном стандарте (при наличии).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и ЖКХ, 20 Электроэнергетика, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и ЖКХ, 20 Электроэнергетика, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, в общем числе педагогических работников, реализующих программы профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно осуществляться в объеме не ниже определенного в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации <4> и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Раздел 7. Формирование оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС.

ГИА проводится в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы).

7.3 Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов.

7.4. Примерные оценочные средства для проведения ГИА включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Примерные оценочные средства для проведения ГИА приведены в приложении № 5.