ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ «сАРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ДВАЖДЫ гЕРОЯ сОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО тРУДА бОРИСА гЛЕБОВИЧА мУЗРУКОВА»

Рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

для специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Профиль обучения: технологический

г. Саров,

2022

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Электротехника разработана на основе примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Организация-разработчик: ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова

Разработчик: Кошелев Н.Л., преподаватель ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # условия реализации учебной дисциплины | 9 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 10 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии   ОК 01–ОК 10.

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01– ОК10 ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.4, ПК 4.1, ПК 4.2 | – выполнять расчеты электрических цепей; – выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; – пользоваться приборами и снимать их показания; – выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов. | – основ теории электрических и магнитных полей; – методов расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного токов; – методов измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин; – схем включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления изоляции, мощности; – классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной нагрузки | 142 |
| Самостоятельная учебная работа | 2 |
| Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем | 122 |
| в том числе: |  |
| лекций, уроков | 64 |
| лабораторно-практические занятия | 58 |
| курсовой проект (работа) |  |
| по практикам производственной и учебной |  |
| консультации | 12 |
| промежуточная аттестация | 6 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Электротехника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала |  | 12 | ОК 01– ОК 10 ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.4, ПК 4.1, ПК 4.2 |
|  | 1. | Характеристика дисциплины, ее задачи и цели. Основные понятия и характеристики электрического поля. Закон Кулона. |  |  |
|  | 2. | Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса, потенциал и напряжение. |  |  |
|  | 3. | Решение задач на применение теоремы Гаусса и расчет электрических полей. |  |  |
|  | Лабораторно-практическая работа |  | 6 |  |
|  | 1. | №1. Расчет электрических полей. |  |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала |  | 36 | ОК 01– ОК 10 ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.4, ПК 4.1, ПК 4.2 |
|  | 1. | Электропроводимость вещества. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Элементы электрических цепей. Условно-графические обозначения элементов электрической цепи. Способы соединения элементов. |  |  |
|  | 2. | Эквивалентные преобразования электрической цепи. Режим работы электрической цепи. Закон Джоуля – Ленца. Уравнение баланса мощностей. |  |  |
|  | 3. | Цели и методы расчета электрических цепей. Законы Ома и Кирхгофа. Преобразование «треугольника» сопротивлений в эквивалентную «звезду» и обратное преобразование. |  |  |
|  | 4. | Расчет цепи методом эквивалентных преобразований и методом пропорциональных величин. Расчет сложных электрических цепей с применением законов Кирхгофа и метода наложения токов (суперпозиции). |  |  |
|  | 5. | Расчет электрических цепей методом контурных токов и узловых потенциалов. Матричный метод расчета. Методы расчета разветвленной цепи с нелинейными элементами. Примеры графического расчета. |  |  |
|  | 6. | Контрольная работа по теме «Электрические цепи постоянного тока. |  |  |
|  | Лабораторно-практическая работа |  | 24 |  |
|  | 1. | №2. Инструктаж по электробезопасности. Исследование последовательного соединения элементов. Построение потенциальной диаграммы. Экспериментальное подтверждение второго закона Кирхгофа. | 6 |  |
|  | 2. | №3. Исследование параллельного соединения элементов электрической цепи. Экспериментальное подтверждение первого закона Кирхгофа. | 6 |  |
|  | 3. | №4. Исследование нелинейных цепей постоянного тока. | 6 |  |
|  | 4. | №5. Расчет разветвленной электрической цепи постоянного тока. | 6 |  |
| Тема 1.3. Магнитное поле | Содержание учебного материала |  | 10 | ОК 01– ОК 10 ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.4, ПК 4.1, ПК 4.2 |
|  | 1. | Основные понятия и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Закон полного тока. |  |  |
|  | 2. | Магнитный поток и потокосцепление. Собственная индуктивность. Взаимная индуктивность. Вычисление индуктивностей, примеры расчета. |  |  |
|  | 3. | Магнитные свойства вещества. Свойства ферромагнетиков и их применение. |  |  |
|  | 4. | Виды магнитных цепей. Методы расчета. Прямая и обратная задачи. |  |  |
|  | 5. | Решение задач на расчет магнитных цепей. |  |  |
| Тема 1.4. Электромагнитная индукция | Содержание учебного материала |  | 8 | ОК 01– ОК 10 ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.4, ПК 4.1, ПК 4.2 |
|  | 1. | Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. |  |  |
|  | 2. | ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. Правило Ленца. |  |  |
|  | 3. | Взаимное преобразование механической и электрической энергий. Энергия магнитного поля. Принцип действия электрических машин. |  |  |
|  | 4. | Контрольная работа по теме «Магнитное поле и электромагнитная индукция». |  |  |
| Тема 1.5. Электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала |  | 24 | ОК 01– ОК 10 ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.4, ПК 4.1, ПК 4.2 |
|  | 1. | Понятие переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Характеристики синусоидальных величин. Действующее и средние значение переменного тока. Коэффициент формы. |  |  |
|  | 2. | Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Пример расчета. Векторная диаграмма. |  |  |
|  | 3. | Цепь переменного тока с индуктивностью и с емкостью. Примеры расчета. Векторные диаграммы. |  |  |
|  | 4. | Основные уравнения электрических цепей в комплексной форме. Расчет цепи переменного тока символическим методом. |  |  |
|  | 5. | Цепи с взаимной индуктивностью. Резонанс в цепях переменного тока. Условия возникновения. |  |  |
|  | 6. | Решение задач на расчет цепей переменного тока. |  |  |
|  | Лабораторно-практическая работа |  | 12 |  |
|  | 1. | №6. Экспериментальное определение параметров элементов цепей переменного тока. | 4 |  |
|  | 2. | №7. Исследование цепей переменного тока с активным и реактивным сопротивлением. Построение топографических диаграмм. | 4 |  |
|  | 3. | №8. РГР расчет цепей переменного тока. | 4 |  |
| Тема 1.6. Трехфазные цепи | Содержание учебного материала |  | 22 |  |
|  | 1. | Общие сведения о трехфазных системах. Соединение «звезда» и «треугольник» при симметричной нагрузке. |  | ОК 01– ОК 10 ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.4, ПК 4.1, ПК 4.2 |
|  | 2. | Расчет симметричных трехфазных цепей. Векторная диаграмма. Расчет несимметричной трехфазной цепи при соединении «звезда-звезда». Векторная диаграмма. |  |  |
|  | 3. | Расчет несимметричной трехфазной цепи при соединении «треугольник-треугольник». Получение вращающего и пульсирующего магнитного поля трехфазной системы. |  |  |
|  | Лабораторно-практическая работа |  | 16 |  |
|  | 1. | №9. Расчет трехфазных цепей переменного тока. | 6 |  |
|  | 2. | №10. Исследование симметричной трехфазной цепи при смешанном характере нагрузки. | 6 |  |
|  | 3. | №11. Исследование несимметричной трехфазной цепи при смешанном характере нагрузки. | 4 |  |
| Тема 1.7. Электрические измерения и электроизмерительные приборы | Содержание учебного материала |  | 10 | ОК 01– ОК 10 ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.4, ПК 4.1, ПК 4.2 |
|  | 1. | Методы и виды измерений. Классификация погрешностей. |  |  |
|  | 2. | Классификация электроизмерительных приборов. Класс точности. |  |  |
|  | 3. | Измерения в цепях постоянного тока (ток, напряжение, сопротивление, мощность, энергия и параметры электрических цепей). |  |  |
|  | 4. | Измерения в цепях переменного тока. |  |  |
|  | 5. | Решение задач. |  |  |
| Самостоятельная работа студента. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: расчетно-графическая работа «Электрическое поле» расчетно-графическая работа «Электрические цепи постоянного тока». расчетно-графическая работа «Магнитные цепи» Самостоятельная работа над подготовкой рефератов: - Резонанс в цепях переменного тока - Компенсация реактивной мощности - RLC – цепи - Действующее и средние значение переменного тока - Основные уравнения электрических цепей в комплексной форме - Топографические диаграммы - Устройство приборов электромагнитной и магнитоэлектрической системы - Закон электромагнитной индукции. - Поверка электроизмерительных приборов. - Измерение неэлектрических величин |  |  | 2 | ОК 01– ОК 10 ПК 1.1–1.3, ПК 2.1–2.3, ПК 3.2–3.4, ПК 4.1, ПК 4.2 |
| Итого: |  |  | 122 |  |
| Консультации |  |  | 12 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  | 6 |  |
| Всего: |  |  | 142 |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации рабочей программы учебной дисциплины предусмотрено наличие учебного кабинета Электротехники, лаборатории Электротехники и основ электроники.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника и электроника»;

- полупроводниковые элементы;

- электронные приборы;

- электрические аппараты;

- измерительные приборы различных систем;

- радиоэлектронная аппаратура и приборы;

- электрические машины;

- электрические принципиальные схемы и схемы электроснабжения.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедийный проектор;

- экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочные места рассчитаны на подгруппу не менее 8 человек;

- лабораторные стенды «Электрические цепи и электроника»;

- рабочее место преподавателя;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные электронные издания:

1. Миленина С. А.  Электротехника.: Учебник и практикум для СПО. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - Электронный ресурс: ЭБС  Юрайт. https://biblio-online.ru/viewer/elektrotehnika-438004#page/1

Дополнительные источники

- http://docs.cntd.ru/document/1200011373 (дата обращения: 18.11.2018).

- http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/(дата обращения: 18.11.2018).

- http://model.exponenta.ru/electro/0050.htm (дата обращения: 18.11.2018).

- http://www.electricsite.net/category/elektrichestvo/ (дата обращения: 18.11.2018).

- Ганенко А.П., Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических   материалов при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ. (11-е изд. стер.) -М.: Академия, 2015.

- ГОСТ 2 728-74 Резисторы. Конденсаторы.

- ГОСТ Т521-V1-81. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы, магнитные усилители.

- Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники –М.: Академия, 2004.

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:  http://www.ielectro.ru/Products.html?fn_tab2doc=4  (дата обращения: 18.11.2018).

- Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники –М.: ИД Форум, НИЦ Инфра-М, 2017.

- Правила устройства электроустановок –  М.: КноРус, 2015.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторно-практических занятий, тестирования, а также выполнения студентов индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания |  |  |
| - основ теории электрических и магнитных полей; - методов расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного токов; - методов измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин; - схем включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления изоляции, мощности; - классификации электротехнических материалов, их свойств, области применения. | Демонстрация знаний основных законов по теории электрических и магнитных полей Демонстрация знаний методов расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного токов Демонстрация знаний по схемам включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления изоляции, мощности | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при выполнении и защите лабораторно-практических работ; выполнении домашних работ; выполнении тестирования; выполнении проверочных работ; проведении промежуточной аттестации. |
| Умения |  |  |
| - выполнять расчеты электрических цепей; - выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; - пользоваться приборами и снимать их показания; - выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов. | Демонстрация умений выполнять расчеты электрических цепей. Демонстрация умений выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств. Демонстрация умений пользоваться приборами и выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при выполнении и защите лабораторно-практических работ; выполнении домашних работ; выполнении тестирования; выполнении проверочных работ, проведении промежуточной аттестации. |