ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА БОРИСА ГЛЕБОВИЧА МУЗРУКОВА»

Рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 ОСНОВЫ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

для специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Профиль обучения: технологический

г. Саров,

2022

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Основы автоматики и элементы систем автоматического управления разработана на основе примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Организация – разработчик: ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова

Разработчик: Богданович Е.С., преподаватель ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 8 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 9 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.09 Основы автоматики и элементы систем автоматического управления является частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Учебная дисциплина ОП.09 Основы автоматики и элементы систем автоматического управления обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01- ОК09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.4, ПК 3.3-3.4; ПК 5.1-5.4; ОК 01 – 09. | - применять элементы автома-тики по их функциональному назначению; - производить работы по эксплуатации и техническому обслуживанию систем автома-тизации и диспетчеризации; - пользоваться методами компьютерного моделирова-ния для анализа и выбора рабочих характеристик систем автоматического управления; - оптимизировать работу элек-трооборудования; | - основ построения систем автоматического управления; - элементной базы контроллеров и способов их программирования; - средств взаимодействия контроллеров с промышленными сетями; - основ автоматических и телемеханических устройств электроснабжения на базе промышленных контроллеров; - мер безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании автомати-ческих систем; |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной нагрузки | 44 |
| Самостоятельная учебная работа |  |
| Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем | 44 |
| в том числе: |  |
| лекций, уроков | 38 |
| лабораторные и практические занятия | 6 |
| курсовой проект (работа) |  |
| по практикам производственной и учебной |  |
| консультации |  |
| промежуточная аттестация |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Основы автоматики и элементы систем автоматического управления

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  |  | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Тема 1. Основные понятия и определения в автоматическом управлению | Содержание учебного материала |  |  | 4 | ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.4, ПК 3.3-3.4; ПК 5.1-5.4; ОК01-09 |
|  | 1 | Определение понятий: автоматизированные системы управления (АСУ), системы автоматического управления (САУ), системы автоматического регулирования (САР), объект управления, регулируемый параметр, возмущающие и управляющие воздействия. Функциональные блоки и функциональные схемы автоматических систем. Обратная связь. |  |  |  |
|  | 2 | Разомкнутые. непрерывные и релейные САУ. Автоматические системы стабилизации, программные и следящие системы. Примеры систем автоматического управления. Обобщенная типовая функциональная схема САУ. |  |  |  |
| Тема 2. Типовые элементы САУ. | Содержание учебного материала |  |  | 10 | ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.4, ПК 3.3-3.4; ПК 5.1-5.4; ОК 01 – 09. |
|  | 1 |  | Датчики (потенциометрические, индуктивные, емкостные, фотоэлектрические, пьезоэлектрические, термоэлектрические, электроконтактные и др.) |  |  |
|  | 2 |  | Усилители систем автоматики (электронные, магнитные, электромашинные и др.). |  |  |
|  | 3 |  | Переключающие устройства (реле, контакторы, магнитные пускатели и др.). |  |  |
|  | 4 |  | Исполнительные устройства (электромагниты, двигатели постоянного, шаговые двигатели и др.) |  |  |
|  | 5 |  | Исполнительные устройства (электромагниты, двигатели переменного тока, шаговые двигатели и др.) |  |  |

| Тема 3. Программируемые логические контроллеры (ПЛК) | Содержание учебного материала |  |  | 16 | ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.4, ПК 3.3-3.4; ПК 5.1-5.4; ОК 01 – 09. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Структура ПЛК. |  |  |  |
|  | 2 | Программируемые логические контроллеры Siemens LOGO! и ОNI. Описание. Схемы подключения. |  |  |  |
|  | 3 | Среда разработки прикладных программ Codesys. Проектирование систем логического управления на языках LD.и FBD. |  |  |  |
|  | 4 | Программное обеспечение LOGO!SoftComfort. |  |  |  |
|  | 5 | Программирование контроллера ОNI . |  |  |  |
|  | Лабораторная работа №1. Программируемые контроллеры. |  |  | 6 |  |
| Тема 4. Элементы теории автоматического управления. | Содержание учебного материала |  |  | 8 | ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.4, ПК 3.3-3.4; ПК 5.1-5.4; ОК 01 – 09. |
|  | 1 |  | Структурные схемы САУ. Типы регуляторов. |  |  |
|  | 2 |  | Понятие устойчивости САУ. Показатели качества работы САУ. |  |  |
|  | 3 |  | Анализ устойчивости замкнутой системы. Критерии устойчивости САУ. |  |  |
|  | 4 |  | Компьютерное моделирование САУ. Программный комплекс ПК МВТУ. Краткое описание и порядок работы. |  |  |
| Тема 5. Автоматика и телемеханика в энергетике | Содержание учебного материала |  |  | 4 | ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.4, ПК 3.3-3.4; ПК 5.1-5.4; ОК 01 – 09. |
|  | 1 | Классификация систем телемеханики. Функции телемеханики. |  |  |  |
|  | 2 | Виды сигналов и их характеристики. Каналы связи. SCADA системы. |  |  |  |
| Дифференцированный зачет |  |  |  | 2 |  |
| Всего: |  |  |  | 44 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

# Для реализации рабочей программы учебной дисциплины предусмотрено наличие лаборатории Промышленная автоматика.

Оборудование лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- учебно-лабораторные стенды с элементами систем автоматического управления;

-учебно-лабораторные стенды для проведения лабораторных работ по программированию   логических контроллеров

Технические средства обучения:

-компьютеры со специализированным программным обеспечением и выходом в интернет по количеству обучающихся,

- интерактивная доска для совместной работы с мультимедиапроектором;

- мультимедиапроектор.

Комплект учебно-методической документации:

-комплект программ с элементами систем автоматического управления для проведения лабораторных работ по дисциплине «Основы автоматики и элементы систем автоматического управления»;

-учебно-лабораторные стенды для проведения лабораторных работ по программированию логических контроллеров;

-комплект учебно-методической документации по дисциплине «Основы автоматики и элементы систем автоматического управления»;

-комплект учебно-наглядных пособий «Основы автоматики и элементы систем автоматического управления».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Основные печатные издания:

1. Бородин И. Ф., Андреев С. А. Автоматизация техноло-гических процессов и системы автоматического управ-ления: Учебник для СПО. Курс с экзаменом. - 2-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 386 с. — Образовательная платформа Юрайт: https://urait.ru/bcode/492253

Дополнительные источники:

- http://mvtu.power.bmstu.ru/ -Программный комплекс «Моделирование в технических устройствах» (ПК «МВТУ»).

- Андреев С. М.,Парсункин Б. Н. Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. – М.: Издательский центр "Академия", 2017

- Гайдук, А.Р., Беляев В.Е.  и др. Теория автоматического управления в примерах и задачах с решениями в MATLAB: Учебное пособие–4-е изд. стереот. -СПб Лань,2017

- Информационный портал. (Режим доступа): URL: http://mvtu.power.bmstu.ru/- Программный комплекс «Моделирование в технических устройствах» (ПК «МВТУ»). (дата обращения: 20.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:http://mirznanii.com/a/281115/igumnov-n-p-tipovye-elementy-i-ustroystva-sistem-avtomaticheskogo-upravleniya (дата обращения: 20.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:http://stu.scask.ru/book_oau.php?id=2 (дата обращения: 20.11.2018).

- Петрова АМ. Автоматическое управление. Учебное пособи (СПО) -М.: Форум, 2018

Киреева Э.А., Цырук С.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Шишмарев В.Ю. Автоматика. – М.: Юрайт, 2019.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания |  |  |
| -основ построения систем автоматического управления; - элементной базы контроллеров и способов их программирования; -средств взаимодействия контроллеров с промышленными сетями; -основ автоматических и телемеханических устройств электроснабжения на базе промышленных контроллеров; - мер безопасности при эксплуа-тации и техническом обслуживании автоматических систем. | -демонстрация знаний функциональных схем систем автоматического управления и назначений отдельных блоков, входящих в систему автома-тического управления; - демонстрация знаний принци-па действия, назначения и конструктивного исполнения не менее двух представителей программируемых логических контроллеров; -демонстрация знаний схем подключения логических контроллеров к электрическим цепям питания и управления; - демонстрация знаний спосо-бов программирования логи-ческих контроллеров с помощью специализи-рованного программного обеспечения и загрузки готовых программ в память контроллера; -демонстрация знаний аппарат-ных и программных средств взаимодействия контроллеров с промышленными сетями; -демонстрация знаний назначе-ния, принципов действия и конструктивного исполнения автоматических телемехани-ческих устройств электроснаб-жения на базе промышленных контроллеров; - демонстрация знаний правил техники безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании автоматических систем. | Экспертная оценка при -выполнении лабо-раторных работ и практических занятий -проведении тести-рования, проверочных работ; -проведении про-межуточной аттес-тации. |
| Умения |  |  |
| - применять элементы автоматики по их функциональному назна-чению; - производить работы по эксплуатации и техническому обслуживанию систем автома-тизации и диспетчеризации; - пользоваться методами компью-терного моделирования для анализа и выбора рабочих характеристик систем автомати-ческого управления; - оптимизировать работу электро-оборудования. | - демонстрация умений строить функциональные схемы несложных систем автома-тического управления и определять необходимый перечень элементов автома-тики, обеспечивающих работу системы; -демонстрация умений прово-дить регламентные работы по техническому обслуживанию систем автоматизации и диспетчеризации; - демонстрация умений создать компьютерную модель несложной системы автома-тического управления и выполнить компьютерное мо-делирование работы системы; -демонстрация умений подбора оптимальные характеристики системы автоматического управления, пользуясь крите-риями оптимизации. | Экспертная оценка при -выполнении лабора-торных работ и практических занятий -проведении тести-рования, проверочных работ; -проведении промежу-точной аттестации. |