ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА БОРИСА ГЛЕБОВИЧА МУЗРУКОВА»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

для специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Профиль обучения: технологический

г. Саров,

2022

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Безопасность работ в электроустановках разработана на основе примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Организация – разработчик: ГБПОУ СПТ им. Б.Г.Музрукова

Разработчик: Бурцева Ю.А, преподаватель ГБПОУ СПТ им. Б.Г.Музрукова

|  | СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | стр. |
| 1. | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| 2. | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| 3. | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 9 |
| 4. | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 10 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.10 Безопасность работ в электроустановках является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Учебная дисциплина ОП.10 Безопасность работ в электроустановках обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01– ОК 07, ОК 08 - ОК 10.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1- ПК 1.3, ПК 2.1- ПК 2.3, ПК 3.1 - ПК 3.3, ПК 4.4, ОК 01– ОК 07, ОК 08 - ОК10. | - оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности; - планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; - выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; - выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; - выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; - проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; - осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; - организовывать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности. | - требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок правила технической эксплуатации и техники безопасности при проведении электромонтажных работ; - правила техники безопасности при работе в действующих установках; - меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании оборудования автоматических систем. |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной нагрузки | 36 |
| Самостоятельная учебная работа |  |
| Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем | 36 |
| в том числе: |  |
| лекций, уроков | 30 |
| лабораторные и практические занятия | 6 |
| курсовой проект (работа) |  |
| по практикам производственной и учебной |  |
| консультации |  |
| промежуточная аттестация |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Безопасность работ в электроустановках

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Производственный травматизм |  |  | 8 |  |
| Тема 1.1 Производственный травматизм | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1. | Опасные производственные факторы, возникающие при монтаже, обслуживании, наладке и ремонте энергетического оборудования, их классификация. Объективные и субъективные причины травматизма. |  | ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. ОК 01– ОК 07, ОК 08 – ОК10. |
| Тема 1.2 Расследования и учет несчастных случаев на производстве | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1. | Несчастные случаи. Порядок расследования. Документация по расследованию. Оформление акта о несчастном случае по форме Н-1. Анализ производственного травматизма. Виды анализов. |  | ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 01– ОК 07, ОК 08 – ОК10. |
| Тема 1.3 Оказание доврачебной помощи пострадавшему при несчастном случае | Содержание учебного материала |  | 4 | ПК1.1, ПК3.3 ОК 01– ОК 07, ОК 08 – ОК10. |
|  | 1. | Правила оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока, ранениях, кровотечениях, переломах, вывихах, ушибах, ожогах, тепловых и солнечных ударах. |  |  |
|  | Практическое занятие №1. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшему при несчастном случае |  |  |  |
| Раздел 2. Основы электробезопасности |  |  | 8 |  |
| Тема 2.1 Действие электрического тока на организм человека | Содержание учебного материала |  | 2 | ПК1.1, ПК3.3. ОК 01– ОК 07, ОК 08 – ОК10. |
|  | 1. | Действие электрического тока на организм человека. Факторы, влияющие на исходное состояние пораженного электрическим током. Травмы. Виды электрически травм. Напряжение прикосновения, шаговое, наведенное. |  |  |
| Тема 2.2 Мероприятия, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1. | Требования по обеспечению безопасности при работе электроустановок: основные и дополнительные. Классификация электроустановок и помещений по степе. |  | ПК1.1, ПК3.3. ОК 01– ОК 07, ОК 08 – ОК10. |
|  | 2. | Мероприятия, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током (защитное заземление, зануление, отключение, изоляция, ограждение, плакаты и знаки безопасности). Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Наряд-допуск на производство работ. |  |  |
| Тема 2.3 Электрозащитные средства и инструменты | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1. | Средства защиты: индивидуальные и коллективные. Электрозащитные средства и инструменты. Область применения, классификация, сроки и нормы испытаний. |  | ПК1.1, ПК3.3. ОК 01– ОК 07, ОК 08 – ОК10. |
| РАЗДЕЛ 3. Электробезопасность при монтаже, наладке, обслуживании и ремонте электрооборудования |  |  | 14 |  |
| Тема 3.1 Первичные электрические преобразователи | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1. | Повышенная опасность. Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ в действующих электроустановках. Меры безопасности при проведении текущих осмотров действующего оборудования. |  | ПК1.1, ПК3.3. ОК 01– ОК 07, ОК 08 – ОК10. |
| Тема 3.2 Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. | Содержание учебного материала |  | 6 |  |
|  | 1. | Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ в действующих электроустановках. Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель, наблюдающий, член бригады. |  | ПК1.1, ПК3.3. ОК 01– ОК 07, ОК 08 – ОК10. |
|  | Практическое занятие №2. Оформление наряда-допуска на производство работ в электроустановке. |  | 4 |  |
| Тема 3.3 Общие правила безопасности труда при производстве электромонтажных работ. | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1. | Мероприятия по охране труда при организации электромонтажных работ. Вспомогательное оборудование и приспособления, обеспечивающие безопасность электромонтажных работ. Средства индивидуальной защиты монтажников. Меры безопасности при использовании транспортных средств, систем газо-, водо-, воздухо- и электроснабжения монтажных площадок. |  | ПК2.1, ПК2.2, ПК3.1, ПК4.4, ПК 5.4. ОК 01– ОК 07, ОК 08 – ОК10. |
| Тема 3.4 Меры безопасности при испытаниях электрооборудования | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1. | Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение испытательных работ в действующих электрических сетях и установках напряжением 1000В и выше. Правили безопасности при испытаниях изоляции электрических машин и трансформаторов. Безопасность работ с измерительными приборами. Инструкции для работников и по виду работ, инструкции по безопасности выполнения определённого вида работ. |  | ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.4, ПК 5.4. ОК 01– ОК 07, ОК 08 – ОК10. |
| Тема 3.5 Меры безопасности при обслуживании и ремонте электрооборудования | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1. | Требования безопасности к лесам, подмостям, лестницам, грузоподъемным приспособлениям. Правила безопасности при ремонтных работах. Правила безопасности при обслуживании электрических установок. Требования безопасности к слесарному, ручному, электрифицированному, пневматическому инструменту. Классификация электроинструмента по степени защиты от поражения электрическим током. |  | ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.4, ПК 5.4. ОК 01– ОК 07, ОК 08 – ОК10. |
| РАЗДЕЛ 4. Основы пожарной безопасности |  |  | 4 |  |
| Тема 4.1 Требования к пожарной безопасности помещений | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1. | Причины возникновения пожаров. Классификация пожаро- и взрывоопасных зон. Термины и определения (горение, взрыв, пожар, горючие вещества). Взрывопожароопасные свойства веществ (температуры вспышки и воспламенения, концентрационные пределы воспламеняемости). Противопожарная безопасность при опасных работах. |  | ОК 01– ОК 07, ОК 08 – ОК10. |
| Тема 4.2 Средства и способы противопожарной защиты на энергетических предприятиях | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1. | Пожарная техника (огнетушители, стационарные установки пожаротушения, оборудование противопожарных водопроводных сетей). Профилактика противопожарного оборудования. Огнетушащие вещества, их основные характеристики, область применения. Классификация пожарной техники. Противопожарная сигнализация. |  | ОК 01– ОК 07, ОК 08 – ОК10. |
| Дифференцированный зачет |  |  | 2 |  |
| Всего: |  |  | 36 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГПАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации рабочей программы учебной дисциплины предусмотрено наличие учебного кабинета Электробезопасности.

Оборудование учебного кабинета:

- автоматизированное рабочее место преподавателя и рабочие места обучающихся;

- инструкции, плакаты по безопасности труда и электробезопасности;

техническими средствами обучения:

-персональный компьютер, с программным обеспечением общего пользования с ан-тивирусной защитой;

- мультимедиапроектор, экран.

Комплект учебно-методической документации по дисциплине, в том числе

учебные электронные материалы (диски, видео, фото, слайды (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины).

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные печатные издания:

- Беляков, Г. И. Электробезопасность: учебное пособие для СПО — М.: Юрайт, 2018

Дополнительные источники:

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:  https://studfiles.net/preview/5611053/page:2/ (дата обращения: 20.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL: http://electricalschool.info/main/ekspluat/973-protivopozharnye-meroprijatija-pri.html (дата обращения: 20.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL: http://fazaa.ru/elektrobezopasnost/texnicheskie-meropriyatiya-obespechivayushhie-bezopasnost-rabot-v-elektroustanovkax-so-snyatiem-napryazheniya.html  (дата обращения: 20.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL: http://kodeks.systecs.ru/tk_rf/ Трудовой кодекс РФ (дата обращения: 20.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL: http://www.zakonprost.ru/content/base/part/333064 Правила пожарной безопасности в российской федерации. (дата обращения: 20.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL: https://elektrika.ru/articles/svoimi_rukami/organizatsionno_tekhnicheskie_meropriyatiya_po_elektrobezopasnosti/  (дата обращения: 20.11.2018).

- Правила пожарной безопасность в РФ, 2018г.  5. Трудовой кодекс РФ, 2018г.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. - М.: КноРус, 2016.

- Правила устройства электроустановок. - М.: КНОРУС, 2017г

- Сибикин Ю.Д., Охрана труда и электробезопасность. –М. Издательство «РадиоСофт», 2016.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. -  М.; Академия, 2018.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе выполнения студентами индивидуальных и групповых заданий, практических работ.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| - требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок правила технической эксплуатации и техники безопасности при проведении электромонтажных работ; - правила техники безопасности при работе в действующих установках; - меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании оборудования автоматических систем. | - Демонстрация знаний о требованиях техники безопасности при эксплуатации электроустановок правила технической эксплуатации и техники безопасности при проведении электромонтажных работ; - Демонстрация знаний о требованиях техники безопасности при эксплуатации электроустановок правила технической эксплуатации и техники безопасности при проведении электромонтажных работ; - Демонстрация знаний о мерах безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании оборудования автоматических систем. | Контроль знаний выполняется по результатам проведения различных форм опроса, тестирования, выполнения лабораторно-практических работ, промежуточной аттестации. Интерпретация результатов наблюдений преподавателя за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Экспертное заключение преподавателя. |
| Умения: |  |  |
| - оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности; - планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; - выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; - выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; - выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; - проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; - осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; - организовывать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности. | - Демонстрация умений организовывать работы по результатам испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности; - Демонстрация умений планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; - Демонстрация умений выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; - Демонстрация умений выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; - Демонстрация умений выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; - Демонстрация умений проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; - Демонстрация умений осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; - Демонстрация умений организовывать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности. | Контроль умений осуществляется в ходе выполнения практических работ, промежуточной аттестации. Интерпретация результатов наблюдений преподавателя за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Экспертное заключение преподавателя |