ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «сАРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ДВАЖДЫ гЕРОЯ сОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО тРУДА бОРИСА гЛЕБОВИЧА мУЗРУКОВА»

Рабочая ПРОГРАММа профессионального модуля

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

для специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Профиль обучения: технологический

г. Саров,

2022

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Организация – разработчик: ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова.

Разработчик: Матвеев Н.В, преподаватель ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова.

|  | СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
|  | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
|  | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 28 |
|  | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 29 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности ВД 02: Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| - Код | - Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |

- 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| - Код | - Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| - ВД 02 | - Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| - ПК 2.1. | - Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; |
| - ПК 2.2. | - Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; |
| - ПК 2.3. | Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий; |
| - ПК 2.4. | - Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей; проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| --- | --- |
| уметь | составлять отдельные разделы производства работ; анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования; выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; выполнять приемо-сдаточные испытания; оформлять протоколы по завершению испытаний; выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; выполнять расчет электрических нагрузок; осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера |
| знать | требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования; отраслевые нормативные документы по монтажу электрооборудования; номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий; технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; методы организации проверки и настройки электрооборудования; нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; перечень документов, входящих в проектную документацию; основные методы расчета и условия выбора электрооборудования; правила оформления текстовых и графических документов. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ____736 часов________________

Из них на освоение МДК____538 часов

в том числе, самостоятельная работа____4 часа__

на практики, в том числе учебную _72 часа

и производственную _108 часов

на консультации по квалификационному экзамену по модулю 12 часов

на квалификационный экзамен по модулю 6 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Всего, часов | В том числе |  | Консультации, часов | Промежуточ- ная аттестация | Учебная | Производственная |  |
|  |  |  |  | лабораторных работ и практических занятий | курсовых работ (проектов) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК2.1, ПК2.2 ОК 01-ОК10 | Раздел 1. Организация и производство монтажа силового и осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 212 | 192 | 78 | 30 | 12 | 6 | - | - | 2 |
| ПК2.4 ОК 01-ОК10 | Раздел 2. Проектирование силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 162 | 160 | 66 | - | - | - |  |  | 2 |
| ПК2.3 ОК 01-ОК10 | Раздел 3. Организация и производство работ по наладке и испытаниям устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий. | 164 | 164 | 68 |  |  |  |  |  |  |
| ПК2.1-ПК2.3 ОК 01-ОК10 | Учебная практика | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
| ПК2.1-ПК2.4 ОК 01-ОК10 | Производственная практика (по профилю специальности) | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Консультации по квалификационному экзамену по модулю | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Квалификационный экзамен по модулю | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Всего: | 736 | 516 | 212 | 30 | 24 | 12 | 72 | 108 | 4 |

В раздел 1 входит МДК 02.01 Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий

В раздел 2 входит МДК 02.02 Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий,

В раздел 3 входит МДК 02.03   Наладка электрооборудования

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |
| Раздел 1. Организация и производство монтажа силового и осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  | 212 |
| МДК 02.01 Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  | 212 |
| Введение | Содержание |  |  |  | 4 |
|  | 1. |  | Характеристика дисциплины, её содержание, задачи, цели. |  |  |
|  | 2. | Понятие об электромонтажном производстве. |  |  |  |
| Тема 1. Монтаж электрооборудования промышленных зданий |  |  |  |  | 134 |
| Тема 1.1. Подготовка и организация электромонтажных работ | Содержание |  |  |  | 44 |
|  | 3. |  | Генподрядное выполнение электромонтажных работ, роли заказчика и генподрядчика. |  |  |
|  | 4. | Структура монтажно-строительных организаций. |  |  |  |
|  | 5. | Организация и производство электромонтажных работ. |  |  |  |
|  | 6. | Приёмка строительной части помещений под монтаж. |  |  |  |
|  | 7. | Механизация электромонтажных работ. |  |  |  |
|  | 8. | Работы, выполняемые в мастерских электромонтажных заготовок монтажной организации. |  |  |  |
|  | 9. | Формы организации электромонтажных работ. |  |  |  |
|  | 10. | Основные требования к проектной документации. |  |  |  |
|  | 11. | Проектная, сметная и нормативная документация на монтаж электрооборудования (проект производства электромонтажных работ, смета, ПУЭ, СНиП, СН, СП и др.). |  |  |  |
|  | 12. | Составление ППР и технологических карт. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 24 |
|  | 1. | Практическое занятие № 1. Ознакомление с видами электромонтажных работ, инструментом и оборудованием. |  |  |  |
|  | 2. | Практическое занятие № 2. Монтаж электрического контакта проводов. |  |  |  |
|  | 3. | Практическое занятие № 3. Изучение нормативной и рабочей документации на электромонтажные работы. |  |  |  |
|  | 4. | Практическое занятие № 4. Выполнение технологической карты монтажа осветительной электропроводки. |  |  |  |
| Тема 1.2. Монтаж силового и осветительного электрооборудования для промышленных зданий | Содержание |  |  |  | 90 |
|  | 13. |  | Виды сетей и проводок. Требования ПУЭ к проводкам. |  |  |
|  | 14. | Проводки по строительным конструкциям. |  |  |  |
|  | 15. | Монтаж проводки по лоткам. |  |  |  |
|  | 16. | Монтаж проводки в стальных трубах. |  |  |  |
|  | 17. | Монтаж шинопроводов. |  |  |  |
|  | 18. | Монтаж светильников и осветительного оборудования. |  |  |  |
|  | 19. | Монтаж тросовой проводки. |  |  |  |
|  | 20. | Монтаж заземления. |  |  |  |
|  | 21. | Проверка фундаментов под монтаж. |  |  |  |
|  | 22. | Поставка, хранение, ревизия, приемка электрооборудования. |  |  |  |
|  | 23. | Крепление, центровка, подключение электрических машин. |  |  |  |
|  | 24. | Сушка обмоток электрических машин. |  |  |  |
|  | 25. | Монтаж электрических машин. |  |  |  |
|  | 26. | Монтаж аппаратуры управления, преобразователей. |  |  |  |
|  | 27. | Приемо-сдаточная документация по электромонтажным работам; оформление актов на работы, выполненные в процессе монтажа. |  |  |  |
|  | 28. | Приемо-сдаточные испытания электрооборудования и электропроводок. Нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования. |  |  |  |
|  | 29. | Состав комиссии по сдаче-приемке электромонтажных работ; порядок её работы. |  |  |  |
|  | 30. | Требования по обеспечению безопасности при монтаже силового и осветительного электро-оборудования. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 54 |
|  | 5. | Практическое занятие № 5. Монтаж проводки по лоткам. |  |  |  |
|  | 6. | Практическое занятие № 6. Изучение монтажа проводки по лоткам. Составление технологических карт на монтаж. |  |  |  |
|  | 7. | Практическое занятие № 7. Монтаж проводки в стальных трубах. Изучение монтажа проводки в стальных трубах. Составление технологических карт на монтаж. |  |  |  |
|  | 8. | Практическое занятие № 8. Монтаж шинопроводов. Изучение монтажа шинопроводов. Составление технологических карт на монтаж. |  |  |  |
|  | 9. | Практическое занятие № 9. Технология монтажа распределительных шинопроводов. |  |  |  |
|  | 10. | Практическое занятие № 10. Выполнение монтажа осветительных проводок и установочной электроаппаратуры. |  |  |  |
|  | 11. | Практическое занятие № 11. Монтаж тросовой проводки. Изучение монтажа тросовой проводки. Составление технологических карт на монтаж. |  |  |  |
|  | 12. | Практическое занятие № 12. Изучение способов сушки двигателей. |  |  |  |
|  | 13. | Практическое занятие № 13. Расчет защитного заземления. |  |  |  |
| Тема 2. Монтаж электрооборудования гражданских зданий |  |  |  |  | 24 |
| Тема 2.1. Монтаж проводки в гражданских зданиях | Содержание |  |  |  | 12 |
|  | 31. |  | Виды проводки в ГЗ. Провода, кабели, изоляционные короба и трубы для проводки в ГЗ. |  |  |
|  | 32. | Инструменты, механизмы и приспособления для монтажа. |  |  |  |
|  | 33. | Проводка в изоляционных трубах. Выбор диаметра трубы, затяжка проводов, соединение проводов, маркировка. |  |  |  |
|  | 34. | Проводка в пластиковых коробах. |  |  |  |
|  | 35. | Полускрытая проводка. |  |  |  |
|  | 36. | Монтаж электроустановочных изделий. |  |  |  |
| Тема 2.2. Монтаж электрооборудования, обеспечивающего электробезопасность | Содержание |  |  |  | 12 |
|  | 37. |  | Назначение УЗО. |  |  |
|  | 38. | Схемы электроснабжения с УЗО. |  |  |  |
|  | 39. | Монтаж щитов с УЗО. |  |  |  |
|  | 40. | Основные элементы заземления ГЗ. |  |  |  |
|  | 41. | Система уравнивания потенциалов. |  |  |  |
|  | 42. | Техника безопасности при монтаже силового и осветительного электрооборудования. |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Ознакомление с нормативными документами, использование компьютерной техники и Интернета, чтение учебника и дополнительной литературы; Подготовка к и практическим занятиям № 1- №13; оформление отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  | 1 |
| Курсовой проект Выполнение курсового проекта по модулю является обязательным. Примерная тематика курсовых проектов - Внутреннее электроснабжение производственного цеха. - Внутреннее электроснабжение участка промышленного здания. - Электроснабжение трансформаторной подстанции. - Внутреннее электроснабжение учебных мастерских. - Внутреннее электроснабжение компрессорной станции. - Внутреннее электроснабжение насосной станции. - Внутреннее электроснабжение гражданского здания. - Внутреннее электроснабжение жилого многоэтажного дома. - Силовое электроснабжение коттеджа. 10. Силовое электроснабжение загородного дома. |  |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту - Выдача задания. Характеристика объекта. Общие вопросы электроснабжения объекта. - Размещение оборудования на плане. Выполнение распределительных сетей. - Расчёт электрических нагрузок для узлов питания. - Расчёт электрических нагрузок для всего объекта. - Компенсация реактивной мощности. - Расчёт мощности и выбор трансформаторов ТП. - Расчёт и выбор кабелей и проводов по допустимому току. - Оформление графической части. Лист 1. - Расчёт сети на потери напряжения. - Выбор аппаратов защиты. - Проверка проводников на соответствие выбранным аппаратам защиты. Составление спецификации на оборудование. - Составление схемы РУНН. - Расчёт токов КЗ. - Оформление графической части. Лист 2 Оформление пояснительной записки. Подготовка к защите проекта. |  |  |  |  | 30 |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом - Планирование выполнения курсового проекта. - Определение задач курсового проекта. - Изучение литературных источников. - Подготовка пояснительной записки и графической части курсового проекта. Подготовка доклада к защите курсового проекта. |  |  |  |  | 1 |
| Консультация |  |  |  |  | 12 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |  |  |  | 6 |
| Раздел 2. Проектирование силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  | 162 |
| МДК 02.02 Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  | 162 |
| Введение |  |  |  | Содержание | 4 |
|  | 1. |  | Цели и задачи дисциплины, связь с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Роль и значение энергетики в экономике страны. Краткий исторический обзор развития системы электроснабжения. |  |  |
|  | 2. | Энергоаудит системы электроснабжения и электропотребления; анализ режимов работы трансформаторных подстанций, энергопотребляющего оборудования, системы электроосвещения. Основные направления по дальнейшему развитию электроэнергетики, применению современных технологий. |  |  |  |
| Тема 1. Системы электроснабжения |  |  |  |  | 12 |
| Тема 1.1. Понятие об основных системах электроснабжения | Содержание |  |  |  | 4 |
|  | 3. |  | Шкала номинальных напряжений. Структура энергетических систем. Определение основных элементов энергетической системы: электрическая сеть, электрические подстанции, приёмники электрической энергии. Структурные схемы электроснабжения. |  |  |
|  | 4. | Понятие кривой силы света. Коэффициенты отражения, пропускания и поглощения. |  |  |  |
| Тема 1.2. Назначение и типы электрических станций | Содержание |  |  |  | 4 |
|  | 5. |  | Классификация электрических станций и режимы их работы. Принцип действия и устройство тепловых атомных и гидравлических электростанций. |  |  |
|  | 6. | Перспективы развития и роль электрических станций в производстве электроэнергии. Влияние электрических станций на окружающую среду и защита её от вредных выбросов. |  |  |  |
| Тема 1.3. Режимы работы нейтрали в электрических сетях | Содержание |  |  |  | 4 |
|  | 7. |  | Схемы соединения обмоток трансформаторов. Режимы работы нейтрали трансформаторов и особенности сетей с глухозаземлённой и изолированной нейтралью. |  |  |
|  | 8. | Выбор способа заземления нейтрали. Сети с глухозаземленной, изолированной и эффективно заземленной нейтралью. |  |  |  |
| Тема 2. Проектирование внутрицехового электроснабжения |  |  |  |  | 76 |
| Тема 2.1. Общие сведения о потребителях электроэнергии | Содержание |  |  |  | 6 |
|  | 9. |  | Потребители электроэнергии силовые и осветительные. Характеристика и режимы их работы. Классификация электроприемников по роду тока, по напряжению, мощности и частоте. |  |  |
|  | 10. | Понятие установленной и номинальной мощности. Приведение мощности электроприемников, работающих в повторно-кратковременном режиме, к номинальной мощности для длительного режима работы. |  |  |  |
|  | 11. | Надежность электроснабжения промышленных предприятий с учетом требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Разделение электроприемников по категориям в отношении обеспечения надежности электроснабжения. Общие требования к источникам электроснабжения гражданских зданий с учетом требований ПУЭ. |  |  |  |
| Тема 2.2. Устройство и конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до 1кВ | Содержание |  |  |  | 6 |
|  | 12. |  | Схемы электроснабжения напряжением до 1кВ: радиальные, магистральные, смешанные. Конструктивное выполнение электрических сетей. Устройство осветительных и силовых сетей. Виды электрических проводок: открытая, скрытая; выполненная проводами, кабелями; проложенная в трубах; шинопроводы. |  |  |
|  | 13. | Понятия: электрические сети питающие, распределительные и групповые. Передовые методы строительства электрических сетей. Конструктивное выполнение узлов электропитания. |  |  |  |
|  | 14. | Устройство, назначение и применение вводно-распределительных устройств (ВРУ), силовых щитов (СЩ, РП, СП), осветительных щитов (ЩО, ЩАО), групповых распределительных щитов. Схемы распределительных электрических сетей напряжением до 1к В. |  |  |  |
| Тема 2.3. Графики электрических нагрузок | Содержание |  |  |  | 4 |
|  | 15. |  | Виды графиков электрических нагрузок. Основные величины и коэффициенты, характеризующие работу электроприемников. Определение времени использования максимума нагрузки и времени максимальных потерь. |  |  |
|  | 16. | Определение электрических нагрузок всех звеньев системы электроснабжения по суточному и годовому графикам, по продолжительности работы электроустановки в течение года с различными нагрузками. Построение графиков нагрузки для различных отраслей промышленности. Определение среднесуточной и среднегодовой мощностей электрических нагрузок. |  |  |  |
| Тема 2.4. Расчет электрических нагрузок в электроустановках напряжением до 1 кВ | Содержание |  |  |  | 16 |
|  | 17. |  | Методы расчета электрических нагрузок в электроустановках напряжением до 1кВ. Определение средней сменной и максимальной расчетной мощностей. Расчет электрических нагрузок методом коэффициента максимума с помощью расчетных таблиц и диаграмм. |  |  |
|  | 18. | Определение эффективного числа электроприемников. Определение активной, реактивной, полной мощности по объекту для выбора силовых трансформаторов на цеховой подстанции. Определение расчетных нагрузок, создаваемых однофазными электроприемниками. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 12 |
|  | 1. | Практическое занятие № 1. Расчет электрических нагрузок методом коэффициента максимума. Расчет электрических нагрузок узла питания производственного цеха методом коэффициента максимума, используя справочную литературу. |  |  |  |
|  | 2. | Практическое занятие № 2. Расчет электрических нагрузок для промышленного объекта Расчет средних и максимальных электрических нагрузок объекта, используя справочную литературу. |  |  |  |
| Тема 2.5. Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током | Содержание |  |  |  | 10 |
|  | 19. |  | Нагрев проводов электрическим током для длительного и повторно-кратковременного режимов работы электроприемников. Предельно допустимые температуры нагрева проводов и кабелей. Поправочные коэффициенты на температуру земли, воздуха, на количество работающих кабелей, проложенных в одной траншее. |  |  |
|  | 20. | Условия выбора сечения проводников по длительно допустимому току при различных режимах работы электроприемников. Определение номинальных токов электроприемников и выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 6 |
|  | 3. | Практическое занятие № 3. Расчет и выбор сечения проводников по нагреву. Расчет тока нагрузки и по допустимому длительному току согласно способам прокладки выбрать сечение проводника, используя справочную литературу. |  |  |  |
| Тема 2.6. Защита электрических сетей в установках напряжением до 1 кВ | Содержание |  |  |  | 10 |
|  | 21. |  | Виды защиты сетей напряжением до 1кВ от токов перегрузки и токов короткого замыкания. Назначение, принцип действия и устройство плавких предохранителей, автоматических выключателей. Характеристики защитных аппаратов. Понятие об избирательной работе защиты. |  |  |
|  | 22. | Размещение аппаратов защиты в электрических сетях промышленных и гражданских зданий. Определение токовых уставок и выбор защитных аппаратов (плавких вставок предохранителей, расцепителей автоматических выключателей). Проверка электрических сетей на соответствие выбранному аппарату токовой защиты. Определение пикового тока. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 6 |
|  | 4. | Практическое занятие № 4. Расчет и выбор аппаратов защиты до 1кВ. Расчет номинального тока приемников, выбор сечения проводников, расчет токов аппаратов защиты и выбор их по справочной литературе. |  |  |  |
| Тема 2.7. Выбор и расчет электрических сетей по потере напряжения | Содержание |  |  |  | 12 |
|  | 23. |  | Требования Правил устройства электроустановок (ПУЭ) относительно потерь и отклонений напряжения в электрических сетях при передаче электроэнергии на расстояние. |  |  |
|  | 24. | Понятия об отклонении, колебании, падении и потерях напряжения в электрических сетях. Активное и индуктивное сопротивление проводов и кабелей. Определение потерь напряжения в трехфазной линии переменного тока с учетом активного и индуктивного сопротивлений проводов (активно-индуктивная нагрузка подключена на конце линии). |  |  |  |
|  | 25. | Частные случаи: линия с проводом однородного материала и одного сечения, линия с подключением различных нагрузок. Построение векторной диаграммы для определения потерь напряжения. Определение сечения проводов и кабелей трехфазных линий по допустимой потере напряжения при постоянном сечении вдоль линии. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 6 |
|  | 5. | Практическое занятие № 5. Расчет электрических сетей на потери напряжения Определение активного и индуктивного сопротивления проводов и кабелей. Расчет потерь напряжения для отдельного электроприемника. |  |  |  |
| Тема 2.8. Потери мощности и электроэнергии в силовых трансформаторах | Содержание |  |  |  | 2 |
|  | 26. |  | Потери мощности и электроэнергии в силовых трансформаторах. Причины потерь и способы их снижения. Расчет потерь мощности и электроэнергии в трансформаторах. |  |  |
| Тема 2.9. Регулирование напряжения | Содержание |  |  |  | 2 |
|  | 27. |  | Необходимость в регулировании напряжения в электрических сетях. Способы и средства регулирования напряжения в электрических сетях: стабилизация напряжения, встречное регулирование. |  |  |
| Тема 2.10 Компенсация реактивной мощности | Содержание |  |  |  | 10 |
|  | 28. |  | Сущность коэффициента мощности и его значение для народного хозяйства. Определение величин мгновенного и средневзвешенного коэффициентов мощности. Причины, вызывающие снижение коэффициента мощности, мероприятия по повышению коэффициента мощности. Повышение коэффициента мощности путем применения специальных компенсирующих устройств. |  |  |
|  | 29. | Компенсация реактивной мощности при помощи синхронных машин. Определение мощности компенсирующих устройств (статических конденсаторов). Размещение компенсирующих устройств. Автоматическое регулирование мощности конденсаторных батарей. Применение тиристорных регуляторов напряжения с микропроцессорным устройством для компенсации реактивной мощности. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 6 |
|  | 6. |  | Практическое занятие № 6. Расчет мощности и выбор компенсирующей установки. Рассчитать мощность компенсирующей установки. Определить значение коэффициента мощности объекта с учётом компенсирующей установки. Выбрать тип компенсирующей установки по каталогу. |  |  |
| Тема 3. Проектирование внутризаводского электроснабжения промышленных предприятий |  |  |  |  | 38 |
| Тема 3.1. Распределение электроэнергии в сетях выше 1 кВ | Содержание |  |  |  | 2 |
|  | 30. |  | Назначение, схемы и конструктивное выполнение внутризаводских электрических сетей напряжением выше 1 кВ. Внутризаводские воздушные и кабельные линии, область их применения. Токопроводы высокого напряжения. |  |  |
| Тема 3.2 Цеховые трансформаторные подстанции | Содержание |  |  |  | 12 |
|  | 31. |  | Основное электрооборудование трансформаторных подстанций. Назначение ГПП и ГРП. Величины используемых напряжений. Классификация подстанций, назначение и типы. Открытые и закрытые распределительные устройства. Применение комплектных трансформаторных подстанций типа КТП, КТПН, ТП и РП с комплектными распределительными устройствами типов КСО, КРУ, КРУН. Конструктивное выполнение, электрические схемы, электрооборудование ГПП и ГРП. |  |  |
|  | 32. | Конструкция, устройство, типы и назначение высоковольтного оборудования (силовые трансформаторы, выключатели нагрузки, разъединители, приводы высоковольтных выключателей, трансформаторы тока и напряжения, разрядники). |  |  |  |
|  | 33. | Назначение и принцип построения цеховых трансформаторных подстанций. Типы применяемых трансформаторов. Схемы электрических соединений трансформаторных подстанций для силовых и осветительных нагрузок. Применение в цеховых подстанциях системы автоматического включения резерва (АВР) на стороне низкого напряжения. Распределение нагрузок на генеральном плане предприятии. Определение центра силовых и осветительных нагрузок. Выбор количества и местоположения подстанции. Построение картограммы электрических нагрузок. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 6 |
|  | 7. |  | Практическое занятие № 7. Определение центра электрических нагрузок предприятия Рассчитать координаты центров активной и реактивной нагрузок предприятия и определить местоположение ГПП. |  |  |
| Тема 3.3. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на подстанции | Содержание |  |  |  | 6 |
|  | 34. |  | Определение числа и мощности трансформаторов по условиям надежности электроснабжения и по конструктивному выполнению. Выбор силовых трансформаторов по коэффициенту допустимой загрузки. Проверка выбранных трансформаторов по рабочему и аварийному режимам работы. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 4 |
|  | 8. | Практическое занятие № 8. Расчет мощности и выбор трансформаторов. Определить количество трансформаторов по условиям надежности. Рассчитать мощность и выбрать трансформаторы по справочной литературе. Выполнить проверку по перегрузочному и аварийному режимам работы. |  |  |  |
| Тема 3.4. Короткие замыкания в электроустановках | Содержание |  |  |  | 10 |
|  | 35. |  | Короткие замыкания (КЗ) в электроустановках. Физическая сущность процесса короткого замыкания. Причины возникновения коротких замыканий. Виды коротких замыканий (однофазное, двухфазное, трехфазное симметричное КЗ, двойное замыкание на землю). |  |  |
|  | 36. | Определение сопротивлений отдельных элементов контура короткого замыкания. Методы расчета токов короткого замыкания. Расчетная схема и схема замещения, выбор расчетных точек КЗ. Расчет токов короткого замыкания в именованных единицах. |  |  |  |
|  | 37. | Динамическое и термическое действие токов короткого замыкания. Выбор токоведущих частей и аппаратуры с учетом действия токов КЗ. Способы ограничения токов короткого замыкания. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 4 |
|  | 9. | Практическое занятие № 9. Расчет токов короткого замыкания в сетях до 1 кВ Составить расчетную схему и схему замещения короткого замыкания. Выполнить расчет сопротивлений элементов схемы короткого замыкания, расчет токов короткого замыкания в заданных точках. |  |  |  |
| Тема 3.5. Выбор проводников и электрических аппаратов по условиям короткого замыкания | Содержание |  |  |  | 2 |
|  | 38. |  | Выбор токоведущих частей распределительных устройств и силовых кабелей, проверка их на действие токов короткого замыкания. Выбор выключателей нагрузки, разъединителей, короткозамыкателей, плавких предохранителей, реакторов, трансформаторов тока и напряжения в сетях выше 1кВ с учетом действия токов короткого замыкания. |  |  |
| Тема 3.6. Защитное заземление и зануление в электроустановках | Содержание |  |  |  | 6 |
|  | 39. |  | Назначение и устройство защитных заземлений и занулений в электроустановках. Принцип действия защитного заземления. Конструктивное выполнение заземляющих устройств. Расчет заземляющего устройства подстанции. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 4 |
|  | 10. | Практическое занятие № 10. Расчет и выбор заземляющего устройства Выбрать вид заземления, тип заземлителей. Рассчитать количество заземлителей, определить расстояние между ними, показать на плане объекта размещение заземлителей. |  |  |  |
| Тема 4. Проектирование электроснабжения гражданских зданий |  |  |  |  | 10 |
| Тема 4.1.Электро-оборудование гражданских зданий | Содержание |  |  |  | 2 |
|  | 40. |  | Основные сведения о распределении электроэнергии в городских электрических сетях. Основное электрооборудование жилых и общественных зданий. Схемы внутренних электрических сетей зданий: питающие, групповые, распределительные. |  |  |
| Тема 4.2. Расчет электрических нагрузок гражданских зданий | Содержание |  |  |  | 6 |
|  | 41. |  | Общие положения по расчёту электрических нагрузок гражданских зданий. Определение расчетных электрических нагрузок методом коэффициента спроса. Определение расчётных электрических нагрузок, создаваемых однофазными электроприёмниками. Методика выполнения расчётов. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 4 |
|  | 11. | Практическое занятие № 11. Расчёт электрических нагрузок методом коэффициента спроса. Выполнить расчет электрических нагрузок методом коэффициента спроса для питающей или групповой линии гражданского здания, используя справочную литературу. |  |  |  |
| Тема 4.3. Расчет питающих и распределительных электрических сетей | Содержание |  |  |  | 2 |
|  | 42. |  | Выбор электрооборудования, проводов, кабелей гражданских зданий. Устройство и схемы внутриквартирных электрических сетей и внутренних сетей жилых и общественных зданий. Требования ПУЭ к электрическим сетям жилых и общественных зданий. Расчёт и выбор внутриквартирных электрических сетей. |  |  |
| Тема 5 Релейная защита и автоматизация систем внутреннего электроснабжения |  |  |  |  | 20 |
| Тема 5.1. Релейная защита в системе электроснабжения | Содержание |  |  |  | 12 |
|  | 43. |  | Общие сведения о релейной защите. Устройство и принцип действия различных видов реле, применяемых в схемах релейной защиты (реле тока, напряжения, времени, указательных, промежуточных и др.). Оперативный ток в схемах релейной защиты (постоянный и переменный). Схемы соединения вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения (звезда, неполная звезда), применяемые для релейной защиты. |  |  |
|  | 44. | Виды релейных защит: максимальная токовая, направленная максимальная токовая, дифференциальные продольная и поперечная, газовая, от замыканий на землю; основные требования к ним. Защита отдельных элементов систем электроснабжения. Релейная защита силовых трансформаторов. Релейная защита кабельных, воздушных линий, высоковольтных электродвигателей и конденсаторных установок. Защита электрических сетей от замыканий на землю. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 8 |
|  | 12. | Лабораторная работа № 1. Исследование схем включения вторичных обмоток трансформаторов тока. Изучение схемы соединения вторичных обмоток трансформатора тока, используемых в устройствах релейной защиты и автоматики. |  |  |  |
|  | 13. | Лабораторная работа № 2. Испытание максимальной токовой защиты с применением индукционного токового реле. Изучение устройства и принципа работы индукционного реле, особенности применения его для защиты. Анализ достоинств и недостатков индукционного реле. |  |  |  |
| Тема 5.2. Автоматизация процессов электроснабжения | Содержание |  |  |  | 2 |
|  | 45. |  | Виды, назначение и основные требования к устройствам автоматики в системах электроснабжения. Принципиальные схемы включения резерва (АВР), автоматического повторного включения (АПВ), автоматической разгрузки по частоте (АЧР) и нагрузке (САОН). Автоматизация работы компенсирующих устройств. |  |  |
| Тема 5.3. Диспетчеризация и телемеханика | Содержание |  |  |  | 2 |
|  | 46. |  | Назначение и виды щитов управления на подстанциях. Схемы управления электрооборудованием, системы сигнализации и блокировки. Телемеханика: телеконтроль, телеуправление, телеизмерения. |  |  |
| Тема 5.4. Энергосбережение и учет электроэнергии | Содержание |  |  |  | 2 |
|  | 47. |  | Виды учета электроэнергии. Требования к учету активной и реактивной энергии. Схемы включения счетчиков. Мероприятия по экономии электрической энергии. Автоматизированные системы учета электроэнергии. Схемы управления, учета и сигнализации. Энергосбережение на предприятиях. |  |  |
| Дифференцированный зачет |  |  |  |  | 2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 Ознакомление с нормативными документами, использование компьютерной техники и интернета, чтение учебника и дополнительной литературы. Подготовка к лабораторным работам № 2-1- №2-2 и практическим занятиям №2-1- 2-11; оформление отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  | 2 |
| Раздел 3. Организация и производство работ по наладке и испытаниям устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  | 164 |
| МДК 02.03 Наладка электрооборудования |  |  |  |  | 164 |
| Введение | Содержание |  |  |  | 2 |
|  | 1. |  | Цели и задачи дисциплины. Задачи пусконаладочного производства как завершающей стадии. Отечественный и зарубежный опыт пусконаладочных работ. |  |  |
| Тема 1. Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования |  |  |  |  | 10 |
| Тема 1.1. Организация и нормативные документы на пусконаладочные работы | Содержание |  |  |  | 6 |
|  | 2. |  | Организационные мероприятия пусконаладочных работ. Получение проектной документации от заказчика. |  |  |
|  | 3. | Техническая подготовка пусконаладочных работ, состав и этапы пусконаладочных работ (ПНР). Условия окончания ПНР на объекте; документация, передаваемая заказчику. |  |  |  |
|  | 4. | Нормативные документы, применяемые при пусконаладочных работах (ПУЭ, СНиПы, инструкции, технические условия, заводская документация на оборудование). Нормы приемосдаточных испытаний электрооборудования. |  |  |  |
| Тема 1.2. Аппараты и приборы для наладочных работ | Содержание |  |  |  | 4 |
|  | 5. |  | Общие сведения об аппаратах и приборах, применяемых при пусконаладочных работах. Приборы для измерения электрических величин. Трансформаторы измерительные и регулировочные. Измерительные комплекты. Измерение типовых величин и регистрация процессов. |  |  |
|  | 6. | Определение порядка чередования фаз и снятие векторных диаграмм при пусконаладочных работах. Измерение характеристик изоляции; коэффициента абсорбции, емкости изоляции, тангенса угла диэлектрических потерь. |  |  |  |
| Тема 2. Наладка аппаратов напряжением до 1кВ |  |  |  |  | 28 |
| Тема 2.1. Наладка контакторов, магнитных пускателей, электромагнитных и тепловых реле | Содержание |  |  |  | 12 |
|  | 7. |  | Общие указания по проверке аппаратов: проверка сопротивления изоляции, измерение сопротивления катушек постоянному току, испытание электрической прочности изоляции, проверка контактной системы, определение параметров срабатывания аппаратов. |  |  |
|  | 8. | Проверка работоспособности контакторов и магнитных пускателей. Наиболее характерные неисправности. Проверка и регулировка электромагнитных и тепловых реле. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 8 |
|  | 1. | Лабораторная работа № 1. Проверка и наладка контакторов и магнитных пускателей Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний контакторов и магнитных пускателей. Выполнение наладочных работ контакторов и магнитных пускателей. |  |  |  |
|  | 2. | Лабораторная работа № 2. Проверка и наладка тепловых реле Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний тепловых реле. Выполнение наладочных работ тепловых реле. |  |  |  |
| Тема 2.2. Наладка автоматических выключателей | Содержание |  |  |  | 8 |
|  | 9. |  | Классификация автоматических выключателей переменного и постоянного тока. Проверка сопротивления изоляции. Проверка контактной системы. Определение параметров срабатывания расцепителей. |  |  |
|  | 10 | Общие сведения о бесконтактных автоматических выключателях. Бесконтактные магнитные пускатели и тиристорные станции управления (ТСУ). Проверка устройства на функционирование автономно и в общей схеме управления. Настройка и проверка защиты. |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | 3. |  | Лабораторная работа № 3. Проверка и наладка автоматических выключателей Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний автоматических выключателей. Выполнение проверки и настройки максимально токовой защиты автоматических выключателей. |  |  |
| Тема 2.3. Проверка коммутационных приборов и аппаратов | Содержание |  |  |  | 8 |
|  | 11. |  | Лабораторная работа № 4. Осмотр коммутационных приборов и аппаратов. Измерение сопротивления изоляции. Проверка состояния контактных поверхностей контакторов, их прилегания, состояния нажимных пружин. |  |  |
|  | 12. | Лабораторная работа № 5. Проверка кнопок управления, ключей управления, рубильников и т.д. Проверка технических характеристик коммутационных приборов и соответствия их параметрам схем включения. |  |  |  |
| Тема 3. Испытание и наладка электрооборудования подстанций 6(10)/0,4кВ |  |  |  |  | 28 |
| Тема 3.1. Испытание и наладка выключателей напряжением 6(10)кВ | Содержание |  |  |  | 4 |
|  | 13. |  | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей масляных выключателей, подвижных и направляющих частей выключателей, выполненных из органических материалов, постоянному току контактов выключателей, обмоток включающей и отключающей катушек привода. Испытание электрической прочности изоляции, вводов. |  |  |
|  | 14. | Измерение собственного времени включения и отключения выключателя, измерение скорости движения подвижных контактов при включении и отключении выключателей; проверка действия механизма свободного расцепления; напряжение срабатывания приводов выключателей; испытание выключателей многократными включениями и отключениями. Испытание и наладка комплектных распределительных устройств (КРУ). |  |  |  |
| Тема 3.2. Испытание силовых трансформаторов 6(10)/0,4кВ | Содержание |  |  |  | 4 |
|  | 15. |  | Измерение характеристик изоляции: сопротивления изоляции, коэффициента абсорбции, емкости изоляции, тангенса угла диэлектрических потерь; измерение сопротивления обмоток трансформаторов постоянному току, коэффициента трансформации; проверка группы соединения трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов. |  |  |
|  | 16. | Включение трансформаторов под напряжение, измерение потерь и токов холостого хода. Проверка работы переключающегося устройства. Включение трансформатора под нагрузку. |  |  |  |
| Тема 3.3. Проверка измерительных трансформаторов тока и напряжения | Содержание |  |  |  | 12 |
|  | 17. |  | Измерение сопротивления изоляции, тангенса угла диэлектрических потерь. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты. |  |  |
|  | 18. | Проверка полярности выводов вторичных обмоток однофазных измерительных трансформаторов. |  |  |  |
|  | 19. | Проверка коэффициента трансформации трансформаторов тока. |  |  |  |
|  | 20. | Снятие характеристик намагничивания сердечников трансформаторов тока, измерение тока холостого хода трансформаторов напряжения. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 4 |
|  | 6. | Лабораторная работа № 6. Проверка измерительных трансформаторов тока Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний трансформаторов тока. Проверка коэффициента трансформации трансформатора тока. |  |  |  |
| Тема 3.4. Испытание силовых кабельных линий | Содержание |  |  |  | 6 |
|  | 21. |  | Проверка целостности жил и фазировки кабелей. Измерение сопротивления изоляции. |  |  |
|  | 22. | Испытание кабелей повышенным напряжением промышленной частоты. Определение активного сопротивления жил. |  |  |  |
|  | 23. | Измерение сопротивления заземления. Нормы сопротивления заземления силовых кабельных линий. |  |  |  |
| Тема 3.5. Проверка и испытание заземления | Содержание |  |  |  | 2 |
|  | 24. |  | Измерение сопротивления контуров и очагов заземления. Проверка наличия связи между токоприемниками и контуром заземления. Измерение сопротивления петли фаза-нуль. |  |  |
| Тема 4. Наладка устройств релейной защиты |  |  |  |  | 28 |
| Тема 4.1. Проверка и настройка электромагнитных и индукционных реле | Содержание |  |  |  | 8 |
|  | 25. |  | Общие сведения. Реле тока и реле напряжения: технические характеристики, внешний осмотр, проверка и регулировка механической части. Проверка и регулировка электрических характеристик. |  |  |
|  | 26. | Индукционные максимальные реле тока. Технические характеристики. Проверка механической части и электрических характеристик реле. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 4 |
|  | 7. | Лабораторная работа № 7. Проверка и настройка Реле тока РТ-40 и реле напряжения РН-50. Их технические характеристики, внешний осмотр. |  |  |  |
| Тема 4.2 Проверка и настройка дифференциальных реле и реле направления мощности | Содержание |  |  |  | 8 |
|  | 27. |  | Общие сведения. Реле тока дифференциальные. Технические характеристики. Проверка и настройка электрических параметров реле. |  |  |
|  | 28. | Реле направления мощности. Технические характеристики. Проверка и регулировка электрической части реле. Проверка и регулировка электрических характеристик реле. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 4 |
|  | 8. | Лабораторная работа № 8. Проверка и настройка дифференциальных реле и реле направления мощности. Проверка и настройка электрических параметров реле. |  |  |  |
| Тема 4.3. Проверка и настройка реле времени, промежуточных и сигнальных реле | Содержание |  |  |  | 12 |
|  | 29. |  | Общие сведения. Реле времени серий. Технические характеристики. Проверка механической части реле. Проверка электрических характеристик реле. |  |  |
|  | 30. | Промежуточное реле серий. Технические характеристики. Проверка и регулировка механической части реле. Сигнальные реле. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 8 |
|  | 9. | Лабораторная работа № 9. Проверка и настройка реле времени Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний реле времени. Выполнение проверки и настройки времени. |  |  |  |
|  | 10. | Лабораторная работа № 10. Проверка и регулировка механической части промежуточных реле типа РП-23, РП-25, РП-220. |  |  |  |
| Тема 5. Наладка электрических машин |  |  |  |  | 14 |
| Тема 5.1. Проверка и испытание электрических машин | Содержание |  |  |  | 10 |
|  | 31. |  | Общие сведения о наладке электрических машин. Внешний осмотр и проверка механической части. |  |  |
|  | 32. | Объем приемо-сдаточных испытаний машин постоянного тока, асинхронных двигателей. Особенности приемо-сдаточных испытаний синхронных машин. |  |  |  |
|  | 33. | Методы измерений и нормы оценки характеристик изоляции. Определение степени увлажненности обмоток; измерение сопротивления изоляции обмоток электрических машин; измерение сопротивления обмоток постоянному току; проверка правильности соединений и исправности обмоток. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 4 |
|  | 11. | Лабораторная работа № 11. Испытание асинхронного двигателя Изучение электрических схем для проведения испытаний асинхронного двигателя. Выполнение приемо-сдаточных испытаний асинхронного двигателя. |  |  |  |
| Тема 5.2. Подготовка машин к пуску | Содержание |  |  |  | 4 |
|  | 34. |  | Проверка поверхности коллектора и контактных колец. Допустимые биения коллекторов машин постоянного тока. Допустимые биения контактных колец синхронных машин. Проверка состояния щеток. |  |  |
|  | 35. | Подготовка машин к пуску. Проверка работы при холостом ходе. Испытание и проверка на нагрев и вибрацию. |  |  |  |
| Тема 6. Наладка электроприводов |  |  |  |  | 34 |
| Тема 6.1. Наладка нерегулируемых электроприводов с асинхронными двигателями и двигателями постоянного тока | Содержание |  |  |  | 14 |
|  | 36. |  | Ознакомление и анализ проектной принципиальной схемы привода. Проверочные расчеты по выбору уставок защит и функциональных реле, по выбору пусковых и других сопротивлений. |  |  |
|  | 37. | Внешний осмотр аппаратуры и состояние монтажа. Проверка соответствия аппаратуры и монтажа проекту. Проверка и настройка приборов и аппаратов на параметры проекта. Выполнение замеров сопротивлений. |  |  |  |
|  | 38. | Проверка работы электропривода на холостом ходу и под нагрузкой во всех технологических режимах работы механизма. Заполнение приемосдаточной документации. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 8 |
|  | 12. | Лабораторная работа № 12. Наладка схемы управления асинхронным электроприводом Изучение электрической схемы управления электроприводом. Выполнение пусконаладочных работ асинхронного электропривода. |  |  |  |
|  | 13. | Лабораторная работа № 13. Наладка схемы управления электроприводом постоянного тока. Изучение электрической схемы управления электроприводом. Выполнение пусконаладочных работ электропривода постоянного тока. |  |  |  |
| Тема 6.2. Наладка нерегулируемых электроприводов с синхронным двигателем | Содержание |  |  |  | 4 |
|  | 39. |  | Электроприводы с синхронным двигателем с электромагнитным возбуждением, прямой и реакторный пуск, схемы управления с пуском по току, времени и частоте. Настройка защиты синхронного двигателя. |  |  |
|  | 40. | Электроприводы с синхронным двигателем с тиристорным возбуждением. Настройка устройства шунтирования обмотки возбуждения, наладка автоматического регулятора возбуждения (АРВ) в различных режимах работы привода, настройка контуров регулирования тока возбуждения, реактивного тока и напряжения. |  |  |  |
| Тема 6.3. Наладка тиристорных электроприводов | Содержание |  |  |  | 8 |
|  | 41. |  | Наладка нереверсивного тиристорного преобразователя (ТП), фазировка ТП, настройка системы импульсно-фазового управления (СИФУ) ТП. Установка углов регулирования, снятие характеристик ТП, проверка работы защиты ТП, работы на холостом ходу и под нагрузкой. |  |  |
|  | 42. | Проверка и наладка двухконтурной системы автоматического регулирования электропривода. Наладка тиристорных электроприводов переменного тока. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  | 4 |
|  | 14. | Лабораторная работа № 14. Наладка замкнутого электропривода. Изучение электрической схемы управления электроприводом. Выполнение наладки контуров системы автоматического регулирования замкнутого электропривода. |  |  |  |
| Тема 6.4. Наладка цифровых систем управления и программируемых устройств управления | Содержание |  |  |  | 8 |
|  | 43. |  | Общие сведения. Проверка логических элементов на функционирование. Проверка функциональных групп с логическими элементами на функционирование автономно и в составе цифровых систем управления. |  |  |
|  | 44. | Общие сведения о наладке программируемых устройств управления. Проверка аппаратных средств на функционирование методов тестовых программ; запись программ в ручном и автоматическом режимах в постоянное запоминающее устройство контроллера; проверка программы контроллера в тестовом режиме. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 4 |
|  | 15. | Лабораторная работа № 15. Наладка программируемого контроллера. Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний программируемого контроллера. Проверка программы контроллера в тестовом режиме. |  |  |  |
| Тема 7. Приемосдаточные испытания электроустановок зданий |  |  |  |  | 20 |
| Тема 7.1. Общие положения |  |  |  | Содержание | 4 |
|  | 45. |  | Ознакомление и анализ проектной документации испытуемой электроустановки и необходимой заводской документации (паспорта, инструкции по эксплуатации, технические условия и т.д.). |  |  |
|  | 46. | Объемы и нормы приемо-сдаточных испытаний. |  |  |  |
| Тема 7.2 Требования по обеспечению безопасности от поражения электрическим током | Содержание |  |  |  | 8 |
|  | 47. |  | Основные характеристики электроустановок зданий. Защита от поражения электрическим током. Требования по обеспечению безопасности. Заземляющие устройства и защитные проводники. Приемо-сдаточные испытания. |  | 4 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 4 |
|  | 16. | Лабораторная работа № 16. Измерение сопротивления заземлителя и полного сопротивления петли «фаза-нуль».Изучение электрической схемы для проведения испытаний. Проведение испытаний. Заполнение протокола испытаний. |  |  |  |
| Тема 7.3. Электроустановки специальных помещений |  |  |  | Содержание | 8 |
|  | 48. |  | ГОСТР50571.11-96. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования по обеспечению безопасности. Ванные и душевые помещения. Требования к помещениям, содержащим нагреватели для саун. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках. Приемо-сдаточные испытания. |  | 4 |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  | 4 |
|  | 17. | Лабораторная работа № 17. Испытание непрерывности защитных проводников, включая проводники главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов, проверка работы устройства защитного отключения (УЗО). Изучение электрической схемы для проведения испытаний. Проведение испытаний. Заполнение протокола испытаний. |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - выбор инструментов и приспособлений для монтажа электрических машин и трансформаторов; - измерение сопротивления цепи фаза- ноль; - измерение сопротивления изоляции; - проверка уставок автоматических выключателей; - установка электрооборудования; - подключение электрооборудования; - производство контроля выполненных работ. |  |  |  |  | 72 |
| Производственная практика Виды работ - ознакомление с правилами безопасности при монтаже электрооборудования промышленных и гражданских зданий; - ознакомление с организацией электромонтажных работ; - участие в составлении заявок на ЭМР, на приобретение материалов, технических средств; - участие в материально-техническом обеспечении ЭМР; - выполнение работ по монтажу электрооборудования промышленных и гражданских зданий; - подготовка технической и нормативной документации для выполнения ЭМР; - ознакомление со структурой проектных организаций; - ознакомление с этапами проектирования электрооборудования промышленных и гражданских зданий; - ознакомление с нормативной и технической литературой для выполнения проектных работ; - выполнение электротехнической части проектных работ, в том числе с использованием компьютерных технологий (AutoCad, Visio); - участие в согласовании проектов; - ознакомление с правилами безопасности при выполнении работ по наладке электрооборудования; - ознакомление с нормативными документами на пуско-наладочные работы, участие в проведении пуско-наладочных работ; - участие в приемосдаточных испытаниях электрооборудования, составление актов по приемке и наладке электрооборудования. - Комплексный дифференцированный зачет по учебной и производственной практикам |  |  |  |  | 108 |
| Консультации по квалификационному экзамену по модулю ПМ.02 |  |  |  |  | 12 |
| Квалификационный экзамен по модулю ПМ.02 |  |  |  |  | 6 |
| Всего |  |  |  |  | 736 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории «Монтаж и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий», «Электроснабжение промышленных и гражданских зданий», «Наладка электрооборудования», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной программы по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Мастерские «Слесарная», «Электромонтажная» оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2. Примерной программы по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3. Примерной программы по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные печатные издания:

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования (14-е изд. стер.)  - М.: Академия, 2017.

- Варварин В.К.  Выбор и наладка электрооборудования - М.: Инфра-М; Форум, 2014.

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ - М.: Академия, 2018.

- Сибикин Ю.Д.Электроснабжение промышленных и гражданских зданий-5-е изд, перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2019.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю.	Технология электромонтажных работ  -М.: КноРус, 2018.

3.2.2. Дополнительные источники

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:  http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/   (дата обращения: 20.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:  http://electrolibrary.info/electrik.htm  (дата

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:  http://www.ielectro.ru/Products.html?fn_tab2doc=4 (дата обращения: 20.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:  http://www.rmnt.ru/story/electrical/379907.htm   (дата обращения: 20.11.2018).

- Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования. Справочник -М.: Радио-Софт, 2014.

- Меламед А.М.Правила устройства электроустановок -М.: НЦ ЭНАС, 2015.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – М., Инфра-М, 2019.

- Правила проектирования и монтажа электроустановок-М.: «Омега –Л», 2013.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей – М.: Омега-Л, 2017.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ – М.: КноРус, 2018.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. | -демонстрация умений составлять отдельные разделы производства работ; -демонстрация умений анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования; -демонстрация умений выполнять монтаж силового электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности -демонстрация знаний требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования; - демонстрация знаний отраслевых нормативных документов по монтажу электрооборудования; -демонстрация знаний номенклатуры наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий; -демонстрация знаний технологии работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - демонстрация навыков выполнения монтажа электрооборудования. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся: - при выполнении и защите практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по учебной и производственной практике; - при проведении промежуточной аттестации. |
| ПК2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. | -демонстрация умений выполнять монтаж осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; -демонстрация знаний отраслевых нормативных документов по монтажу электрооборудования; -демонстрация знаний номенклатуры наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий; -демонстрация знаний технологии работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - демонстрация навыков выполнения монтажа электрооборудования. | Экспертная оценка результатов деятельности Обучающихся: - при выполнении и защите практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по учебной и производственной практике; - при проведении промежуточной аттестации. |
| ПК2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий. | -демонстрация умений выполнять приемо-сдаточные испытания; -демонстрация умений оформлять протоколы по завершению испытаний; -демонстрация умений выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; -демонстрация знаний методов организации проверки и настройки электрооборудования; -демонстрация знаний норм приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; -демонстрация навыков наладки электрооборудования. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся: - при выполнении и защите лабораторных работ и практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по учебной и производственной практике; - при проведении промежуточной аттестации. |
| ПК2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. | - демонстрация умений выполнять расчет электрических нагрузок; -демонстрация умений осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; - демонстрация умений подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера; -демонстрация знаний перечня документов, входящих в проектную документацию; -демонстрация знаний основных методов расчета и условий выбора электрооборудования; -демонстрация знаний правил оформления текстовых и графических документов; - демонстрация навыков проектирования электрооборудования промышленных и гражданских зданий. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся: - при выполнении и защите курсового проекта; - при выполнении и защите практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по производственной практике; - при проведении промежуточной аттестации. |

| ОК.01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | -демонстрация умений распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; -демонстрация умений анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; -демонстрация умений определять этапы решения задачи; -демонстрация умений выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; -демонстрация умений составить план действия; определить необходимые ресурсы; -демонстрация умений владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; демонстрация умений реализовать составленный план; -демонстрация умений оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; -при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; - при выполнении проектных и исследовательских работ. |
| --- | --- | --- |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | -демонстрация умений определять задачи для поиска информации; демонстрация умений определять необходимые источники информации; демонстрация умений планировать процесс поиска; -демонстрация умений структурировать получаемую информацию; демонстрация умений выделять наиболее значимое в перечне информации; -демонстрация умений оценивать практическую значимость результатов поиска; -демонстрация умений оформлять результаты поиска информации; -демонстрация умений определять необходимые источники информации; демонстрация умений планировать процесс поиска; -демонстрация умений структурировать получаемую информацию; демонстрация умений выделять наиболее значимое в перечне информации; -демонстрация умений оценивать практическую значимость результатов поиска; -демонстрация умений оформлять результаты поиска. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; -при выполнении работ на различных этапах производственной практики; - при выполнении и защите курсового проекта. |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | -демонстрация умений определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; -демонстрация умений применять современную научную профессиональную терминологию; -демонстрация умений определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; - при выполнении и защите курсового проекта; - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий; - при выполнении работ по производственной практике. |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимо-действовать с колле-гами, руководством, клиентами. | -демонстрация умений организовывать работу коллектива и команды; -демонстрация умений взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении и защите курсового проекта; - в ходе компьютерного тестирования, - при подготовке электронных презентаций, - при проведении практических занятий, - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий, - при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | -демонстрация умений грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении и защите курсового проекта; - при защите и оформлении практических занятий; - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий; |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | -демонстрировать умения описывать значимость своей специальности. | Экспертная оценка результатов коммуникативной деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы при проведении учебно-воспитательных мероприятий - проведении промежуточной аттестации |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | -демонстрация умения соблюдать нормы экологической безопасности; -демонстрация умения определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: -при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; - при подготовке и проведении учебно-воспитательных мероприятий. |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | -демонстрация умений использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для достижения профессиональных целей; -демонстрация умений применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; -демонстрация умений пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной по специальности. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: при выполнении лабораторных работ и практических занятий; при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | -демонстрация умений применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; -демонстрация умений использовать современное программное обеспечение. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; -при выполнении и защите курсового проекта; -при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | -демонстрация умений понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на профессиональные, понимать тексты на профессиональные темы; -демонстрация умений участия в диалогах на профессиональные темы; -демонстрация умений строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; -демонстрация умений кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); -демонстрация умений писать простые связные сообщения на интересующие профессиональные темы. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; -при выполнении и защите курсового проекта; -при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий. |