ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «сАРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ДВАЖДЫ гЕРОЯ сОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО тРУДА бОРИСА гЛЕБОВИЧА мУЗРУКОВА»

Рабочая ПРОГРАММа профессионального модуля

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

для специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Профиль обучения: технологический

г. Саров,

2022

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Организация – разработчик: ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова.

Разработчик: Матвеев Н.В, преподаватель ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова.

|  | СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
|  | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
|  | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 20 |
|  | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 22 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации                      электрических сетей

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности ВД 03: Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей, и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| - Код | - Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках |

- 1.2. Перечень профессиональных компетенций

| - Код | - Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| - ВД 03 | Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и - эксплуатации электрических сетей. |
| - ПК 3.1. | - Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности. |
| - ПК 3.2. | - Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий. |
| - ПК 3.3. | Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей. |
| - ПК 3.4. | - Участвовать в проектировании электрических сетей. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей; проектировании электрических сетей. |  |
| --- | --- | --- |
| уметь | составлять отдельные разделы проекта производства работ; анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий; выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности; выполнять приемо-сдаточные испытания; оформлять протоколы по завершению испытаний; выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера; обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости; диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний; контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе; составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений; контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи; проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта. |  |
| знать | требования приемки строительной части под монтаж линий; отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей; номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий; технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями; методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; основные методы расчета и условия выбора электрических сетей; нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе; методы устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации аварийных ситуаций; технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; технологии производства работ по эксплуатации элементов линий электропередачи; конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ; технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. |  |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ____610 часов________________

Из них   на освоение МДК.03.01____412 часов

на практики, в том числе учебную _72 часа

и производственную _108 часов

на консультации по квалификационному экзамену по модулю 12 часов

на квалификационный экзамен по модулю 6 часов__

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Всего, часов | В том числе |  | Консультации, часов | Промежуточ- ная аттестация | Учебная | Производственная |  |
|  |  |  |  | лабораторных работ и практических занятий | курсовых работ (проектов) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 3.4 ОК 01-ОК 10 | Раздел 1. МДК. 03.01 Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий. МДК. 03.03 Проектирование осветительных сетей промышленных и гражданских зданий. | 270 | 270 | 120 | -- | - | - |  |  | - |
| ПК 3.1-ПК 3.3 ОК 01-ОК 10 | Раздел 2. МДК. 03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей. | 142 | 142 | 66 | - | - | - |  |  | - |
| ПК 3.1-ПК 3.4 ОК 01-ОК 10 | Учебная практика | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
| ПК 3.1-ПК 3.4 ОК 01-ОК 10 | Производственная практика (по профилю специальности) | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Консультация по модулю | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Квалификационный экзамен по модулю | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Всего: | 610 | 412 | 186 | - | 12 | 6 | 72 | 108 | - |

В раздел 1 входят МДК.03.01 Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий и МДК 03.03 Проектирование осветительных сетей

В раздел 2 входит МДК.03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Раздел 1. Проектирование электрических сетей |  |  | 270 |
| МДК.03.01 Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий |  |  | 144 |
| Введение | 1. | Содержание | 2 |
|  |  | Цели и задачи курса, связь с другими общепрофессиональными дисциплинами и МДК. Исторический обзор развития электрических сетей. Развитие энергосистем России. Краткая характеристика развития электрических сетей за рубежом. Области применения сетей различных видов и напряжений. |  |
| Тема 1.1. Воздушные и кабельные линии |  | Содержание | 16 |
|  | 2. | Состав электрических сетей. Общие сведения. |  |
|  | 3. | Воздушные линии. Опоры воздушных линий. Классификация опор ВЛ. Опоры промежуточные, опоры анкерного типа. Специальные опоры. Изоляторы и линейная арматура. |  |
|  | 4. | Кабельные линии. Основные типы и марки кабелей. Способы и условия прокладки кабельных линий. |  |
|  | 5. | Токопроводы. Технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе. |  |
|  | 6. | Номенклатура наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий. |  |
|  | 7. | Выбор сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока в высоковольтных сетях. |  |
|  | Лабораторно-практические работы |  | 4 |
|  | 1. | Практическое занятие №1-1. Выбор сечения проводов и кабелей линий напряжением выше 1кВ. Расчёт тока и выбор марки и сечения проводников по экономической плотности тока в высоковольтных сетях. |  |
| Тема 1.2. Электрооборудование распределительных устройств электрических сетей | Содержание |  | 8 |
|  | 8. | Состав оборудования распределительных устройств. Критерии выбора оборудования распределительных устройств выше 1000 В. |  |
|  | 9. | Ограничение величины токов короткого замыкания. Изоляция электрооборудования. Контроль состояния изоляции элементов распределительных устройств. |  |
|  | 10. | Сборные шины распределительных устройств. Защита при переходе высшего напряжения в сеть низшего. Измерение больших токов и высоких напряжений. |  |
|  | 11. | Конструктивные особенности и технические характеристики распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ. |  |
| Тема 1.3. Основные требования к схемам электрической сети | Содержание |  | 8 |
|  | 12. | Категорийность приемников электроэнергии. Надежность электроснабжения потребителей. Обеспечение схемой электроснабжения требований экономичности, бесперебойности, безопасности и удобства эксплуатации, гибкости. |  |
|  | 13. | Применение дополнительного источника питания, перевод питания на резервный источник. Расположение подстанций и распределительных пунктов относительно к электроустановкам. |  |
|  | 14. | Требования ПУЭ к схемам питания. Решение вопросов надежности в аварийном и послеаварийном режимах работы. |  |
|  | 15. | Обеспечение качества электрической энергии схемами электроснабжения в соответствии с ГОСТ 13109-97. Пропускная способность электрических сетей. |  |
| Тема 1.4. Схемы присоединения к сети подстанций и распределительных устройств | Содержание |  | 8 |
|  | 16. | Принципы построения схем. Радиальные и магистральные схемы. Структурные схемы. |  |
|  | 17. | Одноступенчатый, двухступенчатый и многоступенчатый принцип распределения электроэнергии. |  |
|  | 18. | Схема глубокого ввода. Функциональное деление подстанций на трансформаторные, преобразовательные и распределительные. |  |
|  | 19. | Узловые распределительные подстанции, центральные распределительные подстанции, главные понизительные подстанции, тупиковые, ответвительные. |  |
| Тема 1.5. Схемы внешнего электроснабжения промышленных предприятий и гражданских зданий | Содержание |  | 24 |
|  | 20. | Зависимость схем внешнего электроснабжения от характеристик источников питания, числа приемных пунктов, наличия собственных источников питания, мощных электроприемников. |  |
|  | 21. | Схемы кольцевые, радиальные и магистральные с односторонним и двухсторонним питанием, применяемые для внешнего и внутреннего электроснабжения. |  |
|  | 22. | Выбор схемы внешнего электроснабжения в зависимости от мощности городских потребителей. |  |
|  | 23. | Кольцевые и магистральные схемы для питания городов. Опорные подстанции. Пропускная способность городской электрической городской сети. |  |
|  | Лабораторно-практические работы |  | 16 |
|  | 2. | Построение схемы электроснабжения от энергетической системы при напряжении 6-20 кВ. |  |
|  | 3. | Выбор напряжений и схем внешнего электроснабжения предприятия. |  |
|  | 4. | Расчет токов короткого замыкания в системах электроснабжения. |  |
|  | 5. | Выбор разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, выключателей нагрузки и высоковольтных выключателей по условиям короткого замыкания. |  |
| Тема 1.6. Комплектные трансформаторные подстанции различного типа | Содержание |  | 8 |
|  | 24. | Состав комплектных трансформаторных подстанции (КТП). Условные обозначения КТП. Основные технические характеристики КТП промышленного типа. Схемы соединений и план размещения оборудования КТП. Назначение КТП городского типа. Основные отличия КТП городского типа от КТП промышленного типа. Схемы электрических соединений одноблочных и двухблочных КТП городского типа. |  |
|  | 25. | Комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке. |  |
|  | 26. | Комплектные трансформаторные подстанции типа «киоск», универсальные, мачтовые, шкафные. |  |
|  | 27. | Ведение оперативной документации на подстанциях. Конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций. |  |
| Тема 1.7. Камеры распределительных устройств | Содержание |  | 20 |
|  | 28. | Классификация камер распределительных устройств (КРУ) с различными видами ячеек и оборудования. Преимущества применения комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией. |  |
|  | 29. | Классификация ячеек КРУЭ по назначению. Технические характеристики ячеек КРУЭ. Примеры выполнения компоновок подстанций с элегазовыми ячейками. |  |
|  | 30. | Назначение и область применения КРУ внутренней установки; их преимущества и недостатки. Назначение и область применения КРУ с выкатными ячейками; их преимущества и недостатки. Назначение и область применения КРУ наружной установки; их преимущества и недостатки. |  |
|  | 31. | Конструкция, схемы, технические характеристики ячеек с кабельным вводом, с трансформатором напряжения ТСН, с воздушным вводом. Назначение и область применения КРУ специального назначения. |  |
|  | Лабораторно-практические работы |  | 12 |
|  | 6. | Практическое занятие №1-2. Ознакомление с конструкцией высоковольтного оборудования. |  |
|  | 7. | Практическое занятие№1-3. Расчет токов КЗ на подстанциях. |  |
|  | 8. | Практическое занятие№1-4.Расчет и выбор высоковольтного электрооборудования подстанций. |  |
| Тема 1.8. Релейная защита и автоматизация систем внешнего электроснабжения | Содержание |  | 20 |
|  | 32. | Основные требования к системам РЗ и А. Источники оперативного тока. Первичные измерительные преобразователи тока и напряжения. |  |
|  | 33. | Назначение реле и их классификация. Применение в релейной защите полупроводниковых и микропроцессорных устройств. Максимальная токовая защита. Токовая отсечка. Направленная токовая защита. Принцип действия, основные органы и выбор параметров. Защита от замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью. |  |
|  | 34. | Принцип действия, основные органы и выбор параметров релейной защиты. Дифференциальная токовая защита. Продольная и поперечная дифференциальная защита. Принцип действия, основные органы и выбор параметров. Понятие о дистанционной и высокочастотной защите. |  |
|  | 35. | Релейная защита воздушных и кабельных линий. Релейная защита силовых трансформаторов. Автоматика в системах электроснабжения. Согласование действий устройств автоматики и релейной защиты. |  |
|  | Лабораторно-практические работы |  | 12 |
|  | 9. | Построение схемы релейной защиты с первичным реле прямого действия. |  |
|  | 10. | Построение схемы релейной защиты с вторичным реле прямого действия. |  |
|  | 11. | Построение схемы релейной защиты с вторичным реле косвенного действия. |  |
| Тема 1.9. Проектирование внешнего электроснабжения | Содержание |  | 30 |
|  | 36. | Организация проектирования электрических сетей. Содержание проектов развития электрических сетей. Основные методы расчета и условия выбора электрических сетей. Этапы проектирования ЛЭП. Этапы проектирования трансформаторной подстанции. |  |
|  | 37. | Разделы проекта производства работ. Расчет электрических нагрузок электрических сетей выше 1кВ. Выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения. Проектная документация. Использование персонального компьютера при выполнении проектной документации. |  |
|  | Лабораторно-практические работы |  | 24 |
|  | 12. | Практическое занятие №1-5. Расчет электрических нагрузок кольцевых схем Выполнение расчета электрических нагрузок в сетях выше 1 кВ. |  |
|  | 13. | Построение радиальной схемы силовой сети. |  |
|  | 14. | Построение магистральной схемы силовой сети. |  |
|  | 15. | Построение схемы размещения трансформаторных подстанций. |  |
|  | 16. | Расчет питающих, распредлительных электрических сетей. |  |
|  | 17. | Построение схемы электроснабжения небольшого города. |  |
| Дифференцированный зачет |  |  | 2 |
| МДК 03.03 Проектирование осветительных сетей |  |  | 126 |
| Введение |  | Содержание | 2 |
|  | 1. | Цели и задачи дисциплины; связь с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Основные направление в развитии электроэнергетики; применение современных технологий, материалов, электроустановок. Общая характеристика освещения предприятий и гражданских зданий. |  |
| Тема 1.1. Основные сведения об осветительных сетях |  | Содержание | 14 |
|  | 2. | Основы светотехники. Основные понятия и определения в светотехнике: лучистая энергия, световой поток, сила света, освещенность, яркость. Единицы измерения. |  |
|  | 3. | Понятие кривой силы света. Коэффициенты отражения, пропускания и поглощения. |  |
|  | 4. | Источники света. Лампы накаливания, влияние напряжения на световой поток и срок службы лампы, современные лампы накаливания – криптоновые, галогенные; достоинства и недостатки ламп накаливания. |  |
|  | 5. | Люминесцентные лампы низкого давления, их схемы включения; достоинства и недостатки. |  |
|  | 6. | Газоразрядные лампы высокого давления, их схемы включения, достоинства и недостатки. Назначение ПРА. Стробоскопический эффект. Помехи, создаваемые газоразрядными лампами. |  |
|  | 7. | Энергосберегающие лампы. Компактные люминесцентные лампы. |  |
|  | 8. | Светильники, их типы, классификация и применение для предприятий и гражданских зданий. |  |
| Тема 1.2. Выполнение электрической осветительной сети |  | Содержание | 18 |
|  | 9. | Виды и системы освещения. Рабочее и аварийное освещение. |  |
|  | 10. | Понятие освещения безопасности и эвакуационного освещения. Требования к их выполнению. |  |
|  | 11. | Способы осуществления питания аварийного освещения. |  |
|  | 12. | Определение норм освещенности при проектировании освещения промышленных и гражданских зданий, согласно СНиП. |  |
|  | 13. | Виды осветительных сетей: питающие, групповые и распределительные. Область применения схем. |  |
|  | 14. | Размещение светильников на плане. |  |
|  | 15. | Монтаж осветительных сетей промышленных и гражданских зданий. |  |
|  |  | Лабораторно-практические работы | 4 |
|  | 1. | Практическое занятие№1. Размещение светильников на плане. Влияние коэффициента неравномерности освещения на количество светильников и расстояние между ними. |  |
| Тема 1.3. Расчет электрической осветительной сети |  | Содержание | 64 |
|  | 16. | Методы расчета осветительных установок: точечный, коэффициента использования, удельной мощности. Область применения методов. |  |
|  | 17. | Виды расчетов осветительных сетей: по длительно-допустимому току, на минимум расхода проводникового материала, по допустимой потере напряжения. |  |
|  | 18. | Допустимые потери напряжения в осветительных сетях согласно ПУЭ. |  |
|  | 19. | Выбор проводов, кабелей осветительных сетей. |  |
|  | 20. | Защита сети электроосвещения. Выбор уставок автоматических выключателей. |  |
|  | 21. | Выбор распределительных щитов освещения. |  |
|  | 22. | Выполнение сети аварийного освещения. |  |
|  | 23. | Расчет электрических нагрузок осветительных сетей. |  |
|  |  | Лабораторно-практические работы | 48 |
|  | 2. | Практическое занятие №2. Расчет системы освещения методом коэффициента использования помещений высотой более 5 м. Расчет общего равномерного освещения с использованием справочной литературы, выбор светильников в зависимости от среды помещения. |  |
|  | 3. | Практическое занятие №3. Расчет системы освещения методом коэффициента использования помещений высотой до 5 м. Расчет общего равномерного освещения с использованием справочной литературы, выбор светильников, их размещение. |  |
|  | 4. | Практическое занятие №4. Расчет системы освещения методом удельной мощности. Расчет общего равномерного освещения с использованием справочной литературы для гражданских зданий. |  |
|  | 5. | Практическое занятие №5. Точечный метод расчета освещенности. Расчет общего равномерного освещения с использованием справочной литературы для гражданских зданий. |  |
|  | 6. | Практическое занятие №6. Расчет электрической сети освещения. Выбор сечения и марки проводов, кабелей. Выбор щитов и аппаратов защиты. |  |
|  | 7. | Практическое занятие №7. Расчет нагрузок осветительных сетей. Расчет нагрузок осветительных сетей промышленных и гражданских зданий методом коэффициента спроса. |  |
|  | 8. | Практическое занятие №8. Расчет электрической сети освещения. Выбор сечения проводников по нагреву. |  |
| Тема 1.4. Электроосвещение на строительной площадке |  | Содержание | 12 |
|  | 24. | Требования к источникам света, светильники на строительной площадке. |  |
|  | 25. | Питание сетей освещения на строительных площадках. Устройство электрического освещения на строительной площадке. |  |
|  | 26. | Нормы освещенности на строительной площадке. |  |
|  | 27. | Упрощенные способы расчета осветительных установок на строительной площадке. |  |
|  | 28. | Наружное прожекторное освещение. |  |
|  | 29. | Внутреннее освещение на строительной площадке. |  |
| Тема 1.5. Наружное рекламное освещение |  | Содержание | 4 |
|  | 30. | Источники света. Питание установок наружного освещения. Выполнение и защита сетей наружного освещения. |  |
|  | 31. | Световая реклама. Управление наружным освещением. |  |
| Тема 1.6. Защитное заземление и зануление осветительных установок |  | Содержание | 8 |
|  | 32. | Общие требования к средствам защиты электроустановок. |  |
|  | 33. | Зануление и заземление осветительных установок согласно требованиям ПУЭ. |  |
|  | 34. | Конструктивное выполнение зануления и заземления; применение заземляющих защитных проводников. |  |
|  | 35. | Устройство защитного отключения, его применение в осветительных сетях. |  |
| Тема 1.7. Меры безопасности при монтаже и эксплуатации электрических сетей |  | Содержание | 4 |
|  | 36. | Требования ПТЭ и ПТБ. Меры по разделению действующей и монтируемой установок. Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям. Работа в действующей электроустановке. Меры безопасности при обслуживании осветительных установок. |  |
| Дифференцированный зачет |  |  | 2 |
| Раздел 2 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей |  |  | 142 |
| МДК 03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей |  |  |  |
| Введение |  | Содержание | 2 |
|  | 1. | Цели и задачи курса, связь с другими общепрофессиональными дисциплинами и МДК. Общая характеристика монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей. |  |
| Тема 2.1. Монтаж кабельных и воздушных линий электропередач |  | Содержание | 70 |
|  | 2. | Основные этапы монтажа кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и требованиями по электробезопасности. |  |
|  | 3. | Требования приемки строительной части под монтаж линий. Механизация ЭМР кабельных линий. Инструменты. |  |
|  | 4. | Классификация кабельных линий по способу прокладки. Прокладка кабелей в кабельных сооружениях: в каналах, в туннелях, в блоках, по эстакадам и в галереях. Прокладка кабелей в траншеях. Особенности монтажа кабелей из сшитого полиэтилена. |  |
|  | 5. | Типы муфт и маркировка. Монтаж кабельных муфт. Технология разделки концов кабелей. Соединение и оконцевание кабелей. ПТБ при монтаже. |  |
|  | 6. | Состав проектной документации на монтаж ВЛ. Элементы ЛЭП: опоры, изоляторы, провода. |  |
|  | 7. | Порядок монтажа ЛЭП св. 1кВ. Разметка трасс. Сбор и установка опор. Раскатка проводов, монтаж изоляторов, натяжка и крепление проводов, маркировка опор, установка плакатов по ТБ и знаков безопасности. |  |
|  | 8. | Технология работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями. Технология монтажа ВЛ самонесущим изолированным проводом (СИП). |  |
|  | 9. | Монтаж воздушных линий до 1кВ. Техника безопасности при монтаже линий электропередачи. |  |
|  |  | Лабораторно-практические работы | 54 |
|  | 1. | Практическое занятие №1. Технологические карты монтажа кабельных линий до 10кВ |  |
|  | 2. | Практическое занятие № 2. Технологические карты монтажа кабельных муфт. |  |
|  | 3. | Практическое занятие № 3. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий. |  |
|  | 4. | Практическое занятие № 4. Испытание изоляции кабелей повышенным напряжением. |  |
|  | 5. | Практическое занятие № 5. Определение степени увлажненности изоляций кабелей. |  |
|  | 6. | Практическое занятие № 6. Технологические карты монтажа воздушных линий. |  |
|  | 7. | Практическое занятие №7. Изучение материалов для изготовления опор воздушных линий. Исследование поперечного сечения ж/б опор. |  |
|  | 8. | Практическое занятие №8. Соединение проводов и тросов (обжатием, опрессовкой, термической сваркой). |  |
|  | 9. | Практическое занятие №9. Расположение провода в пролете и способы крепления проводов. |  |
| Тема 2.2. Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств |  | Содержание | 6 |
|  | 10. | Монтаж оборудования ТП (КТП, КТПН). Приемка под монтаж от строительных организаций. Способы доставки в монтажную зону. |  |
|  | 11. | Монтаж силовых трансформаторов. Монтаж ошиновки подстанций. Монтаж заземления. Монтаж распределительных устройств: КРУ, КСО, КРУН. |  |
|  | 12. | Монтаж высоковольтных аппаратов: выключателей, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, реакторов, плавких предохранителей, разрядников и др. ПТБ при монтаже оборудования. |  |
| Тема 2.3. Испытания и наладка электрических сетей |  | Содержание | 28 |
|  | 13. | Методы наладки воздушных и кабельных линий. Диагностика технического состояния и остаточного ресурса линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний. |  |
|  | 14. | Проверка целости жил и фазировка кабелей. |  |
|  | 15. | Измерение сопротивления изоляции. Испытание кабелей повышенным напряжением промышленной частоты. |  |
|  | 16. | Определение активного сопротивления жил. Измерение сопротивления заземления. |  |
|  | 17. | Осмотры кабельных линий. Отыскание мест повреждения кабелей. Испытание и наладка вторичных цепей. |  |
|  | 18. | Наладочные работы на воздушных линиях электропередачи. Контроль установки опор, монтажа проводов и тросов, заземления. |  |
|  | 19. | Испытание изоляторов. Определение натяжения проводов воздушных линий. |  |
|  | 20. | Меры безопасности при наладке электрических сетей. Ведение технической документации при наладке электрических сетей. |  |
|  | 21. | Проверка и настройка защиты прямого действия линий напряжением 6-10кВ. Проверка вторичных цепей трансформатора тока. |  |
|  | 22. | Проверка коэффициента возврата реле. Проверка правильности взаимодействия схем защиты и сигнализации. Проверка защиты в полной схеме первичным током на рабочей установке. |  |
|  | 23. | Оценка технического состояния оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Испытания и наладка распределительных устройств (КРУ и КРУН, ЗРУ, ОРУ). Испытания высоковольтных аппаратов. |  |
|  | 24. | Визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Проверка и испытание силовых трансформаторов. |  |
|  | 25. | Проверка условия допустимости параллельной работы трансформаторов. Фазировка трансформаторов. |  |
|  | 26. | Наладка и испытания переключающих устройств. Проверка и испытание измерительных трансформаторов. Проверка и настройка устройств воздушных и кабельных линий. |  |
| Тема 2.4. Сдача - приемка электромонтажных работ |  | Содержание | 18 |
|  | 27. | Приёмо-сдаточные испытания. Состав комиссии, участвующей в сдаче-приемке ЭМР. Государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. |  |
|  | 28. | Регулирующая аппаратура и испытательные установки при производстве наладочных работ. |  |
|  | 29. | Проверка качества ЭМР, соответствие требованиям ПУЭ, СНиП. Комплексное опробование электрооборудования по согласованным программам. |  |
|  |  | Лабораторно-практические работы | 12 |
|  | 10. | Практическое занятие №10. Оформление протоколов по результатам испытаний |  |
|  | 11. | Практическое занятие №11. Изучение и составление приёмо-сдаточной документации электрических сетей нормативным документам. |  |
| Тема 2.5. Эксплуатация электрических сетей |  | Содержание | 18 |
|  | 30. | Организация эксплуатации электрических сетей. Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. |  |
|  | 31. | Основные задачи эксплуатации электрических сетей. |  |
|  | 32. | Приемка в эксплуатацию оборудования и сооружений. Режимы функционирования линий электропередачи, неисправности в их работе. |  |
|  | 33. | Технический и технологический надзор за организацией эксплуатации энергообъектов. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация. |  |
|  | 34. | Вывод линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов в ремонт, акты и дефектные ведомости. |  |
|  | 35. | Заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации и ремонту линий электропередачи. |  |
|  | 36. | Техническое обслуживание и ремонт линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. |  |
|  | 37. | Планирование ремонтов, рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений при обслуживании и ремонте электрических сетей. Контроль состояния линий электропередачи. Безопасность при выполнении работ в действующих электроустановках. |  |
| Дифференцированный зачет |  |  | 2 |
| Учебная практика Виды работ - безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность в учебных мастерских; - выполнение подготовительных работ по монтажу электрических сетей на разных уровнях напряжения; - разделка, оконцевание и соединение кабелей и проводов ВЛ; - выполнение работ по монтажу, наладке и ремонту электрических сетей. |  |  | 72 |
| Производственная практика Виды работ - Участие в составлении отдельных разделов проекта производства работ; - Выполнение расчетов электрических нагрузок электрических сетей и выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; - Участие в разработке проектной документации с использованием персонального компьютера, ведение оперативной документации на подстанции; - Проведение осмотров и профилактических испытаний трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для выявления нарушений, и дефектов в их работе; - Участие в оценке технического состояния оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; - Участие в монтаже и наладке воздушных и кабельных линий; - Участие в приемо-сдаточных испытаниях, оформление протоколов по завершению испытаний; - Участие в выполнении работ по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; - Обход и осмотр технического состояния элементов воздушных и кабельных линий электропередачи (опор, заземления, изоляции и арматуры, проводов и тросов), кабельных линий электропередачи (кабеля, соединительных или концевых муфт, коллекторов, туннелей, колодцев, каналов, шахт и других кабельных сооружений); - Участие в проведении измерений, связанных с проверкой элементов линий электропередачи при приемке их в эксплуатацию, после окончания строительства и капитального ремонта; - Контроль наличия и исправности инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря, участие в составлении заявок на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; - Участие в разработке предложений по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; - Участие в обеспечении рационального расходования материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений; - Контроль исправного состояния, эффективной и безаварийной работы линий электропередачи, обоснование своевременного вывода трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта. - Комплексный дифференцированный зачет по учебной и производственной практикам. |  |  | 108 |
| Консультация по квалификационному экзамену по модулю |  |  | 12 |
| Квалификационный экзамен по модулю |  |  | 6 |
| Всего |  |  | 610 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей», оснащенный оборудованием:

- рабочие места преподавателя и обучающихся;

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий);

- набор слайдов (мультимедиа презентаций) по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей;

техническими средствами обучения:

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска для совместной работы с мультимедиа-проектором.

Мастерская «Электромонтажная» оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.2. Примерной программы по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3. Примерной программы по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные печатные издания:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – М., Инфра-М, 2019.

- Правила устройства электроустановок. Ред. Дрозд В.-М.:Альвис, 2018.

- Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий - М.: ИНФРА-М, 2019.

3.2.2. Дополнительные источники:

- 1.13-07. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам.

- ГОСТ Р 21.1101- 2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации».

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:  http://base1.gostedu.ru/57/57874/   (дата обращения: 20.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:  http://electricalschool.info/books/855-pravila-tekhnicheskojj-jekspluatacii.html   Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам  (дата обращения: 20.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:  http://electrolibrary.info/electrik.htm (дата обращения: 20.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:  http://www.ess-ltd.ru/maintenance-repair/15/976/   (дата обращения: 20.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:  https://docplan.ru/Data1/40/40609/index.htm   (дата обращения: 20.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:  https://elektro-montagnik.ru/?address=lectures&page=content   (дата обращения: 20.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:  https://studfiles.net/preview/5863344/page:11/   (дата обращения: 20.11.2018).

- Информационный портал. (Режим доступа): URL:  https://studopedia.ru/6_160336_osnovi-proektirovaniya-elektricheskih-setey.html  (дата обращения: 20.11.2018).

- Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования. Справочник.-М.: Радио-Софт, 2014.

- Кнорринг Г.М. Справочная книга для проектирования электроосвещения, - М.: Книга по Требованию, 2012

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации – М., Омега-Л, 2016.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей – М., Омега-Л, 2017.

- Сибикин Ю.Д. Основы эксплуатации электрооборудования электростанций и подстанций.- М.: НЦ ЭНАС, 2017.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ  – М.: КноРус, 2018.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Диагностика и техническое обслуживание электроустановок потребителей. – М.: Радио-Софт, 2016.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок.- М.: РадиоСофт, 2015.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности. | - демонстрация умений составлять отдельные разделы проекта производства работ; - демонстрация умений анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий; - демонстрация умений выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности; - демонстрация знаний требований приемки строительной части под монтаж линий; - демонстрация знаний отраслевых нормативных документов по монтажу электрических сетей; демонстрация знаний технологии работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями; демонстрация навыков организации выполнения монтажа электрических сетей. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся: - при выполнении и защите практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по учебной и производственной практике; - при проведении промежуточной аттестации. |
| ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий. | - демонстрация умений выполнять приемо-сдаточные испытания; - демонстрация умений оформлять протоколы по завершению испытаний; - демонстрация умений выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; - демонстрация умений диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний; - демонстрация умений проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; - демонстрация умений оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; -демонстрация знаний методов наладки устройств воздушных и кабельных линий; -демонстрация знаний отраслевых нормативных документов по приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей; -демонстрация навыков организации выполнении наладки электрических сетей | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся: - при выполнении и защите практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по учебной и производственной практике; - при проведении промежуточной аттестации. |
| ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей. | -демонстрация умений обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости; - демонстрация умений контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе; - демонстрация умений составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; - демонстрация умений разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; - демонстрация умений обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений; - демонстрация умений контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи; - демонстрация умений обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта; - демонстрация знаний нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; - демонстрация знаний технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; - демонстрация навыков организации эксплуатации электрических сетей. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся: - при выполнении и защите лабораторных работ и практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по учебной и производственной практике; - при проведении промежуточной аттестации. |
| ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. | - демонстрация умений выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; -демонстрация умений выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера; - демонстрация знаний номенклатуры наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий; - демонстрация знаний основных методов расчета и условия выбора электрических сетей; - демонстрация знаний технических характеристик элементов линий электропередачи и технических требований, предъявляемых к их работе; - демонстрация знаний конструктивных особенностей и технических характеристик трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемых в сетях 0,4-20кВ; демонстрация навыков в проектировании электрических сетей. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся: - при выполнении и защите практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по производственной практике; - при проведении промежуточной аттестации. |

| ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | -демонстрация умений распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; демонстрация умений анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; -демонстрация умений определять этапы решения задачи; -демонстрация умений выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; -демонстрация умений составить план действия; определить необходимые ресурсы. -демонстрация умений владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; -демонстрация умений реализовать составленный план; -демонстрация умений оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении практических занятий; -при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; - при выполнении проектных и исследовательских работ. |
| --- | --- | --- |
| ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | -демонстрация умений определять задачи для поиска информации; -демонстрация умений определять необходимые источники информации; демонстрация умений планировать процесс поиска; -демонстрация умений структурировать получаемую информацию; -демонстрация умений выделять наиболее значимое в перечне информации; демонстрация умений оценивать практическую значимость результатов поиска; -демонстрация умений оформлять результаты поиска информации; -демонстрация умений определять необходимые источники информации; -демонстрация умений планировать процесс поиска; -демонстрация умений структурировать получаемую информацию; -демонстрация умений выделять наиболее значимое в перечне информации; демонстрация умений оценивать практическую значимость результатов поиска; -демонстрация умений оформлять результаты поиска. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении практических занятий; -при выполнении работ на различных этапах производственной практики. |
| ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | -демонстрация умений определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; -демонстрация умений применять современную научную профессиональную терминологию; -демонстрация умений определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении практических занятий; - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий; - при выполнении работ по производственной практике. |
| ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | -демонстрация умений организовывать работу коллектива и команды; -демонстрация умений взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - в ходе компьютерного тестирования; - при подготовке электронных презентаций; - при проведении практических занятий; - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий; - при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | -демонстрация умений грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при защите и оформлении практических занятий; - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий. |
| ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | -демонстрировать умения описывать значимость своей специальности | Экспертная оценка результатов коммуникативной деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы: -при проведении учебно-воспитательных мероприятий. |
| ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | -демонстрация умения соблюдать нормы экологической безопасности; -демонстрация умения определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: -при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; - при подготовке и проведении учебно-воспитательных мероприятий. |
| ОК08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | -демонстрация умений использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для достижения профессиональных целей; -демонстрация умений применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; -демонстрация умений пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной по специальности. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: -при выполнении практических занятий; -при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики. |
| ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | -демонстрация умений применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; -демонстрация умений использовать современное программное обеспечение. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении практических занятий; -при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий. |
| ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | -демонстрация умений понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на профессиональные темы, понимать тексты на профессиональные темы; -демонстрация умений участия в диалогах на профессиональные темы; -демонстрация умений строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; -демонстрация умений кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); -демонстрация умений писать простые связные сообщения на интересующие профессиональные темы. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении практических занятий; -при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий. |